문서번호	시설보수과-4960
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김경종		09/13 윤승범
협조
	주무관		김희태

‘16년 단위사업 대체를 위한

3처리장 초침 협잡물 제거기 점검결과 보고

2016. 9.

서울특별시 중랑물재생센터

(시설보수과)

3처리장 초침 협잡물 제거기 점검결과 보고

‘16.9.5.소장님 방침에 따라 변경되는「3처리장 탈수동 케익호퍼 교체」사업의 대체사업 대상시설 확정을 위해 3처리장 초침 협잡물 제거기 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

❍ 2016 단위사업 변경 검토 보고 (‘16.9.5. 소장님 방침)

	<방침서 주요내용>
□ 3처리장 탈수동 케익호퍼 교체 ⇒ 3처리장 초침 협잡물 제거기 교체 □ 당초 단위사업이 변경축소됨에 따라 축소예산 100,000천원을 대체사업인 “3처리장 초침 협잡물 제거기 교체” 사업비로 활용(총 사업비 170,000천원) ※ 부족분 70,000천원은 시설비 집행잔액으로 활용

□ 점검개요

❍ 점검목적 : 대체사업인 “3처리장 초침 협잡물 제거기 교체” 시설 확정

－ 협잡물 제거기 중 노후도가 심하여 교체가 시급한 시설 확정

❍ 점검일자 : 2016. 9. 12.(월)

❍ 점검대상 : 3처리장 초침 협잡물 제거기 5대

❍ 점 검 자 : 시설보수과 김경종, 운영과 김희태

□ 점검결과

❍ 3처리장 초침 협잡물 제거기 5대중 D계열 시설은(2대) 하수 및 반류수에서 발생되는 스컴 및 기타 협잡물을 제거하는 설비로서

－ 설치년도가 1992년으로(24년 경과) 노후가 심하여 설비가동이 일정하지 않고, 잦은 고장으로 하수처리 효율이 저하되는 등 시급히 교체가 필요하므로 (내구연한 : 15년)

D계열 1번 협잡물 제거기		D계열 2번 협잡물 제거기

❍ 3처리장 초침 D계열 협잡물 제거기(2대)를 대체사업 대상시설로 확정하고, 교체를 추진코자 함

□ 향후계획

❍ 2016.   9월      : 설계서 작성 및 계약심사 의뢰

❍ 2016. 10월      : 사업발주(제한경쟁)

❍ 2016.  11 ~ 12월 : 사업추진 및 준공.  끝.