문서번호	정수시설과-2950
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영민		김긍채	09/20 박기석
협조
	주무관		김향석

정수장 CCTV 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 CCTV 점검 계획

우리 정수장에 설치된 공정 · 외곽용 CCTV에 대한 점검을 실시하여 비인가자 침입 초동 대처는 물론 정수센터 내 시설물 보호 및 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				설 치 현 황

구 분	수 량	비 고
공정용 CCTV	41대	기존 24대, 고도 17대
외곽용 CCTV	24대	기존 15대, 고도 9대
계	65대

※ 붙임 : 정수장 CCTV 설치현황

Ⅱ				점 검 계 획

□ 점검일정 : 2016. 9. 26 ~ 9. 28

□ 점 검 자 : 김영민, 송여배, 강병우

□ 점검내용

○ CCTV 동작상태

○ 광케이블 접속 및 통신상태

○ 모니터 및 장비 가동상태 등

Ⅲ				조 치 사 항

□ 경미한 사항은 자체 조치 시행

□ 하자담보기간내 사항은 납품자 하자보수 조치 시행. 끝.