문서번호	시설안전과-13679
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★전문관	안전점검팀장	시설안전과장
신용휴	박철규	09/20 고승효

건설공사장 긴급안전점검

지적사항 조치결과 보고

2016. 9.

안전총괄본부

(시설안전과)

건설공사장 긴급안전점검 지적사항 조치결과 보고

남양주 지하철공사장 가스폭발사고(6.1)와 관련하여 가스시설 등 건설공사장 안전점검시 지적된 사항에 대한 조치결과를 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검기간 : ‘16. 6. 14 ~ 6. 30

○ 점검대상 : 총 20개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계		토목공사장		건축공사장
	공사장 수	점검대상	100억이상	점검대상	50억이상	점검대상
계	405	20	50	2	355	18
공공시설	89	3	50	2	39	1
민간시설	316	17	-	-	316	17

○ 점검방법

- 공사장 감독기관 및 외부전문가(건설안전, 가스분야) 합동점검

○ 점검분야 : 공사장 안전관리, 가스·유류·폭약류 등 위험물 취급상태 확인 등 전반적인 안전관리 실태

❍ 주요 점검사항

점검분야	주요 점검사항
공통사항	□ 안전관리계획서, 시공계획서 작성·승인 및 이행사항 □ 고압가스(산소, LPG 등) 관리실태 및 위험시설 관리 적정성 등
건축공사	□ 거푸집, 철근가동·조립, 콘크리트공사의 품질 및 시공관리 전반 □ 인접구조물 보호조치, 배수 및 계측관리실태 등
토목공사	□ 흙막이 가시설, 버팀대(Strut), 토류판 등 설치상태 □ 표면수 유입방지 조치 및 굴착사면 안전상태 등

□ 점검결과

❍ 지적사항 : *********************

❍ 유형별 지적내용

구분	**	****************	******	*******	*********
계	***	**	**	**	**
시정	***	**	**	**	**
권고	**	**	*	**	**

❍ 지적사항 조치요청 및 횡단전파 : ‘16. 7. 12

□ 안전조치 결과

❍ 유형별 안전조치 현황 : 100% 완료

구 분	합계	시정사항		권고사항
		조치 완료	조치 진행	조치 완료	조치 진행
계	***	***	*	**	*
안전관리 미흡	**	**	*	**	*
건축구조 분야	**	**	*	*	*
토목기초 분야	**	**	*	**	*
가스·전기 분야 등	**	**	*	**	*

❍ 주요 안전조치사항 : “붙임 지적사항 조치결과 및 현장사진 참고”

조치결과	조치 전	조치 후	조치일자
************************ *************			*********
************************* ************* ********			*********
***********************************************			*********

□ 향후 계획

❍ 지적 및 안전조치사항을 활용하여 향후 점검시 심도있는 점검 시행

붙임 : 지적사항 조치결과 및 현장사진 1부. 끝.