서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 검토의견 회신(상봉동 315-19)

1. 중랑구 건축디자인과-27654(2016.9.27)호와 관련입니다.

2. 상봉동 315-19호 외 1필지 건축물의 사용승인 협의에 따른 검토의견을 아래와 같이 보내 드리니 업무에 참고하시기 바라며, 사용승인 후 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

《검토의견》

▶ 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙 제8조에 의거 건물소유자 또는 관리자는 1) 빗물관리시설 관리대장을 작성하여 보관하고, 2) 빗물관리시설(침투통)의 기능이 상실되지 않도록 관리를 철저히 할 것.

붙 임 1. 빗물관리시설 설치 확인서 및 감리확인서 각 1부.

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조명환		물재이용관리팀장	신승화		물순환정책과장	09/28 안대희
협조자
시행	물순환정책과-17524	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동), 서울시청 서소문청사 8층	/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-7799	/	mhsky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)