	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 보이는 소화기 검수(사) 결과보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-4013(2016.2.15.)호 『2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 계획 알림』

나. 본부예방과-15571(2016.6.23.)호 『2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 세부 계획 알림』

다. 예방과-19469(2016.8.24.)호 『2016년도‘보이는 소화기’ 위치선정 결과보고』

라. 예방과-19664(2016.8.26.)호 『재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량 강화를 위한 ‘보이는 소화기’ 제작 및 설치 계획』

마. 예방과-20233(2016.9.1.)호 『2016년도 ‘보이는 소화기’ 제작 및 설치 계약 의뢰』

바. 소방행정과-12411(2016.9.9.)호 『2016년도 보이는 소화기함 제작 및 소화기 설치 계약 체결 알림』

사.예방과-22544(2016.10.4.)호 『2016년도 보이는 소화기 검수(사) 계획』

2. 재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량강화를 위한 2016년도 “보이는 소화기” 검수(사)를 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검수(사)일자 : 10.5.(수)

나. 검수(사)지역 : 도림동, 신길2동, 영등포본동, 영등포5가, 영등포6가

다. 검수(사)수량 : 소화기함 및 소화기 129개

지역	합계	도림동	신길2동	영등포본동	영등포5가	영등포6가
수량	129	37	59	10	9	14

다. 검수(사)자 : 감독관 예방팀장, 검수(사)자 예방계획, 방염·민원

라. 검수방법 및 소방안전교육

○ 소화기(함) 설치 위치확인(주소 및 위치도 비교확인)

○ 소화기함 부착상태 및 소화기 정상 여부 확인

※ “보이는 소화기함 제작 및 설치가이드” 참조

※ 통행하는 시민 등에 위험요소가 없도록 부착 및 마감 확인

※ 일반사람 허리높이(1m)기준으로 소화기가 가운데 설치 여부 확인

○ 소화기 사용법 및 주택화재예방요령 등 소방안전교육 실시

○ 주택용 소방시설 설치 홍보 실시

붙임  1. 2016. 보이는 소화기 검수 결과 1부.

2. 2016. 보이는 소화기 검수 사진 1부.  끝.

담당자	강윤호		예방팀장	윤선식		예방과장	10/05 김용규
협조자
시행	예방과-22747	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	0226781062	/전송	0226373119	/		/	부분공개(6)