문서번호	운영과-3810
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	10/19 김웅남
협조

2처리장 종침 5-1계열 슬러지이송배관 고장보고

2016.10.18

2처리장

2처리장 종침 5-1계열 슬러지이송배관 고장보고

○ 일  시 : 2016. 10. 18

○ 장  소 : 2처리장 종침 지하관랑

○ 기기명 : 종침 5-1계열 슬러지이송배관

○ 내  용 : 반송오니 이송배관 유량측정기기 부분의 400mm 엘보의 관에 천공으로 인한 누수 발생(약7mm의 홀)

○ 보고자의견 : - 파손된 엘보관을 신속히 교체하여 수처리에 만전을                       요함