문서번호	예방과-18792
결재일자	2017.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최낙홍		유승현	11/02 진광미
협조
	담당자		이창용

어린이집 소방안전점검 결과보고(********)

1. 동대문구청 가정복지과-33686(2017.10.27.)호 『어린이집 변경인가에 따른 소방안전점검요청(********)』와 관련입니다.

2. 어린이집 대표자 변경에 따른 소방시설 등 현지확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

********************

************************: *********************************

다. 대 표 자 : *******************

******************************102동(지상18/지하1층 10,629㎡)

************************102동 101호 사용(84.96㎡)

바. 소방시설 : **** 휴대용비상조명등, 유도등, 감지기, 피난계단 등

사. 확인 일시 : 2017. 11.02.(목)

아. 확인 결과 –  적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현장 확인한 바 소방시설이 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조제1항에 따라 적합하게 설치되어 있으므로 적 합 함을 통보하고자 합니다.

붙임  소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 위      성 명 : 이 창 용

계 급 : 소 방 교      성 명 : 최 낙 홍