문서번호	원무과-450
결재일자	2018.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	어린이병원장
김영준	김용은	김성년	01/11 김재복
협 조
	진료부장		서동수
	간호부장		강영자
	약제과장		유희정
	주무관		김도한
	주무관		고현철

어린이병원 안전환경 조성을 위한

시설물 종합안전관리

2018. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

어린이병원 안전환경 조성을 위한

시설물 종합안전관리

병원시설물에 대한 관련 법규 및 검사 요건을 준수하여 시설물에 대한 안전성 확보 및 효율적인 관리를 통하여 궁극적으로 병원시설 이용환자 및 보호자, 직원 등을 안전사고로부터 보호하고 양질의 진료환경을 조성하고자 함

Ⅰ		관련근거

재난법 시행령 제33조(특정관리대상시설의 지정관리 등에 관한 지침)

서울특별시 어린이병원 시설안전관리 규정(인증조사기준 11.1.1)

Ⅱ		추진방향

편안하고 안전한 병원 환경을 제공하기 위해 병원시설물 안전점검을

실시하고 효율적 관리를 통한 재난 등 안전사고를 사전에 예방

병원 환경개선을 실시하여 양질의 진료환경서비스 제공

Ⅲ		시설물 현황

위    치 : 서초구 헌릉로 260

시설물명 : 서울특별시 어린이병원 (특정관리대상시설물)

규    모 : 지하2층/지상6층 (연면적 25,815㎡)

- 본관동 : 지하1층/지상6층, 연면적 14,872㎡

- 발달센터동 : 지하2층/지상5층, 연면적10,943㎡

건물용도 : 의료시설

Ⅳ		적용범위

건축물(토목, 조경분야 포함)

기계설비 시설(자동제어 포함)

가스설비 시설

환경설비 시설

전기·통신설비 시설

소방 설비 시설 등

Ⅴ		조직과 직무

조직도

			안전관리총괄자 (병 원 장)
						안전관리위원회
			안전관리책임자 (원무과장)
						시설안전 분과위원회
			안전관리팀장 (서무관리팀장)			위 원 장:원무과장 분과위원:서무팀장
토목·건축·조경관리			기계·가스·환경설비			전기·통신·소방
안전관리자 1인 (건축직)			안전관리자 1인 (기계직)			안전관리자 1인 (전기직)

안전관리 직무

○ 안전관리총괄자(병원장)

병원의 모든 안전관리업무에 대한 정책방향을 결정

○ 안전관리책임자(원무과장)

병원시설물 유지 및 안전관리에 대한 전반적인 책임과 정책방향을 수립·조정·감독

○ 안전관리팀장(서무팀장)

부서내 분야별 안전 관리조직을 구성·운용

○ 분야별 안전 관리자(토목건축분야, 기계가스환경설비분야, 전기통신소방분야)

담당분야 시설물에 대한 점검 및 운용

안전관리위원회 운영

○ 목  적 : 병원의 안전관리체계를 확립하고 안전사고를 예방을 위한 주요사항 심의

○ 구  성 : 위원장은 병원장으로 하고 위원은 진료부장, 간호부장, 약제과장, 원무과장, 간호 1과장, 간호2과장으로 구성

○ 회의 및 운영 : 연 2회 정기회의, 필요시 임시회의

○ 결과보고 : 회의록으로 작성하여 위원장의 결재를 득한 후 병원장에게 보고

Ⅵ		시설안전관리 세부계획

시설물 점검 및 유지관리

법정 안전관리자 선임

분 야	성명	직책	자 격	비고
소방시설관리자	김성년	과장	공공기관소방안전관리자 교육수료	선임
전기안전관리자	이성우	실무관 (공무직)	전기안전관리자(전기기사)	선임
수도시설 관리자	최영호	실무관 (공무직)	건축물관리자 교육 수료	선임
산소의료가스시설	정완식	실무관 (공무직)	사용시설안전관리자 양성교육	선임
어린이놀이시설 안전관리자	이성우	실무관 (공무직)	어린이놀이시설 안전관리자 양성교육	선임

분 야	성명	직책	자 격	비고
도시가스사용시설	정완식	실무관 (공무직)	사용시설안전관리자 양성교육	선임
보 일 러	정완식 양성호	실무관 (공무직)	보일러 취급기능사	선임
승 강 기	김일환	실무관 (공무직)	승강기안전운행관리자 교육 예정 (2018년 1분기) ※ 전임자(지용주) 퇴직으로 변경신고 대상임	변경신고예정

시설안전진단 및 점검

○ 분야별 안전관리 안전관리 진단대상 및 점검 방법 - “붙임1” 참조

- 건축물(토목, 조경시설 포함)

- 환경분야

- 전기통신분야

- 소방분야

- 기계가스설비분야

※ 분야별로 세부계획을 수립하여 점검 실시

○ 안전사고 예방을 위한 안전순찰 실시 및 보고체계확립- “붙임 4” 시설관리일지

○ 시설안전교육실시

- 시설관리자: 해당분야에 대한 기술교육 및 안전교육 실시

- 일반사용자: 개인 E-mail 또는 홈페이지 부서게시판 교육 자료 공개

- 주요 설비 및 취급처 지정장소에 작업 안전수칙 내용 게시

점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항은 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적으로 보수․보강 등

안전관리 철저

○ 점검결과 경미한 사항은 즉시 보수 등

붙임  1 분야별 안전관리 진단 대상 및 점검 방법 1부

2. 작업 안전수칙 1부

3. 사용자 안전수칙 1부

4. 시설물 관리 업무일지(서식) 1부.  끝.