	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상구 불시단속 등 조치명령대상 확인점검 결과 보고(**********)

1. 관련근거

가. 예방과-1198(2018.1.26.)호 『다중이용시설 등 비상구 불시단속 결과에따른 조치명령서

(****)』와 관련입니다.

나. 예방과-717(2018.1.16.)호 『목욕장 긴급소방안전 점검 결과에 따른 조치명령서

(*****)』와 관련입니다.

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같      이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 김삼열, 소방교 조재영

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
****	******	비상구불시단속	2018. 1. 26.	2018. 2. 9.	2018. 2. 20.	완비
*****	***********	긴급소방안전점검	2018. 1. 16.	2018. 2. 12.	2018. 2. 20.	완비

붙임 : 비상구 불시단속 등 지적내역서 1부.  끝.

담당자	조재영		검사지도팀장	이승오		예방과장	02/20 이상일
협조자	담당자	김삼열
시행	예방과-2211	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)