아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획일정(알림)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 市 재난대응과-88(2018.1.3.) 「2018년도 소방용수 업무 관련 기본계획」

다. 市 재난대응과-1999(2018.1.16.) 「2018년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 계획」

라. 市 재난대응과-20265(2018.2.19.) 「2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

마. 재난관리과-1221(2018.2.21.) 「2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

2. 2018년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 일정을 다음과 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 합니다,

가. 기    간: 2018. 3. 1. ~　3. 31. (1개월간)

나. 점검대상: 총 2,681개소

※ 소방용수시설(공설) 2578, 비상소화장치 79(임시폐전 3), 비상소방용수 13, 급수탑 2, 저수조 9

다. 조사일정 : 각 부서별 자체계획 수립

※ 기타사유로 인하여 조사 일정은 변경될수 있으며, 조사일정 등 변경시 대응총괄팀으로 통보

붙임  부서별 조사일정 5부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	김명성		대응총괄팀장	代윤석민		재난관리과장	03/02 강인식
협조자
시행	재난관리과-1468	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 장안동	/
전화	02)2213-5119	/전송	02)2242-0119	/	st250@seoul.go.kr	/	대시민공개