“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-7348		주무관	시설팀장		건축과장		도시환경국장
			김태정	박정호		한일기		전결 03/02 박은섭
등록일자	2018.3.2.
결재일자	2018.3.2.
공개구분	부분공개(5,6)
			협조자

「고품격 명품도시 강남 건설을 위한」

2018년 제5차 강남구 건축(굴토·구조·철거)소위원회 개최결과 보고

개최현황

❍ 일   시 : 2018.02.28.(수)

❍ 방   법 : 서면(개별)심의

❍ 위원 : 6명(건축과장, 외부위원 5명)

❍ 상정안건 : 6건(굴토심의 4건, 구조심의 1건, 철거심의 1건)

개최결과

❍ 소위원회 심의 결과 : 조건부의결 6건

행정사항

❍ 심의위원 수당지급 : 350,000원

- 지급대상 : 외부의원 5명

- 소요예산 : 70,000원 × 5인 = 금350,000원

❍ 심의결과 알림

- 강남구청 홈페이지 게재

- 조건이행 방법(조치계획서 제출 등) 안내

	강 남 구
(		건축과	)

「고품격 명품도시 강남건설을 위한」

2018년 제5차 강남구 건축(굴토·구조·철거)소위원회 개최결과 보고

		흙막이 가시설 등 토지 굴착계획, 특수구조 건축물 및 다중이용시설 건축물의 구조 안전성 및 철거계획에 대한 안정성 검토를 위하여 건축(굴토·구조·철거)소위원회를 개최하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개최현황

일    시 : 2018.02.28.(수)

방    법 : 서면(개별)심의

위    원 : 6명(건축과장 외 외부위원 5명)

❍ 외부위원 : (토목2)오**·박**, (구조2)김**·이**, (시공1)김**

상정안건 : 6건(굴토심의 4건, 구조심의 1건, 철거심의 1건)

Ⅱ		개최결과

소위원회 심의 결과 : 조건부 의결 6건

연번 (심의번호)	대지위치	신청인	건축계획 (철거심의의 경우 철거대상 건축물현황)		심의안건	심의결과
			층수(지하/지상)	용도
			연면적(㎡)
			굴착깊이(m)	공사종별
1 (34)	역삼동 623-28	홍**	2/2	다가구주택, 근린생활시설	굴토	조건부 의결
			826.63
			1.01~8.32	신축
2 (35)	청담동 18-26	주**	2/5	근린생활시설	굴토	조건부 의결
			595.05
			7.5~9.4	신축
3 (36)	신사동 524-10 외 1필지	백**	2/5	근린생활시설	굴토	조건부 의결
			1,367.13
4 (37)					구조 (특수구조)	조건부 의결
			4.98~9.78	신축
연번 (심의번호)	대지위치	신청인	건축계획 (철거심의의 경우 철거대상 건축물현황)		심의안건	심의결과
			층수(지하/지상)	용도
			연면적(㎡)
			굴착깊이(m)	공사종별
5 (38)	대치동 946-18	(학)*****	4/15	업무시설, 근린생활시설	굴토	조건부 의결
			13,891.37
			19.26~19.46	신축
6 (39)			3/13	업무시설	철거 (재심의)	조건부 의결
			8,944.95
			-	철거

※ 세부내용 [붙임3] 의결조서 참조

Ⅲ		행정사항

심의위원 수당 지급

❍ 지급대상 : 외부위원 5명

❍ 소요예산 : 70,000원 × 5인 = 금350,000원

- 예산과목 : 건축과, 건축행정, 건축전문가의 건축기술자문, 건축관련 위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

심의결과 알림

❍ 강남구청 홈페이지 게재

❍ 조건이행 방법(조치계획서 제출 등) 안내.

붙임 1) 건축 소위원회 안건 1부.
2) 위원별 심의검토 의견서(안건별) 각 1부.
3) 의결조서 각 1부.  끝.