문서번호	미생물검사과-223
결재일자	2018.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장	서울물연구원장
조은주	차영섭	김복순	03/09 정득모

서울시 취수원수 총조류 조사 보고서

(2014년~2017년)

2018. 3.

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

서울시 취수원수 총조류 조사 보고서

(2014년~2017년)

1		개 요

□ 지점 : 서울시 6개 취수장 (구의취수장은 ’14.9.30 취수중단)

□ 기간 및 주기 : 2014.1.~2017.12.

○ ’14.1.~’16.4. : 주 1회*

* ’15.7.7.~’15.10.19. : 조류주의보 발령으로 주 2회로 강화

○ ’16.5.~’17.12. : 월 2회

□ 항목 : 총조류, 생태지수, 기후, 팔당댐 방류량, 여과지속시간

2		결과 및 고찰

□ 강수량 및 팔당댐방류량

○ 연강수량은 808~1,233 mm로 평년 값인 1,405 mm에 못 미침. 특히 ′14년~′15년은 평년값의 절반수준을 기록하였고, 연중 250mm 미만을 나타냄

○ 연평균 팔당댐방류량은 131~267 CMS였으며, ′14~′15년은 ′16~′17년의 절반 정도로 매우 적었고, 최대-최소 방류량 차이도 적었음.

□ 총조류

○ 최근 10년간 조류 발생량은 ′08년부터 ′13년까지 평균 9,546 세포/mL에서 5,526 세포/mL로 감소하다가 가뭄이 심하였던 ′15년에 9,036 세포/mL로 급증하였고, ′17년에 다시 5,823 세포/mL로 감소함.

○ 분류군별 출현비율은 남조류 4~19%, 규조류 67~89%, 녹조류 4~11%, 편모조류 3~4%였고, 7~8월에는 주로 남조류가, 그 외의 시기는 규조류가 우점하는 것으로 나타남.

○ 남조류

- ′08년부터 ′14년까지 평균 36~129 세포/mL로 낮게 검출되다가 ′15년에 평균 2,207 세포/mL로 급증하였고, ′17년까지 감소추세이나 여전히 높은 농도로 출현함. 특히 ′15년에 높은 농도로 검출되어 4개월가량 조류주의보가 발령됨.

- 유해남조류는 ′14년에 Anabaena sp., ′15~′17년은 Microcystis sp.가 우점함

- 기타 남조류는 ′15년부터 Pseudanabaena sp.가 주를 이루었으며, 특히 최근 10년간 겨울철에 높은 농도로 발생하지 않았으나 ′16년 가을부터 겨울까지 고농도 검출됨.

○ 규조류

- ′14년부터 ′17년까지 연평균 4,565~6,777 세포/mL 검출되었고, 1~4월에 가장 높았음. 총규조류 중 장해성 규조류가 차지하는 비율은 평균 95~99 %, 여과폐색장해 규조류는 21~32 %였음.

- 여과폐색성 규조류와 여과지속시간 비교한 결과, 여과폐색성 규조류의 농도가 높을 때 여과지속시간이 낮게 나타났으며, 3~5월에는 Synedra sp.가, 7~11월에 Aulacoseira sp.가 고농도 출현시 여과폐색 장해를 일으키는 것으로 추정되었음.

- 여과지속시간을 70시간 이상 유지하기 위해서 여과폐색성규조류 총세포수 또는 Aulacoseira sp. 는 1,000세포/mL 이하, Synedra sp.는 500 세포/mL 이하를 유지하여야 하는 것으로 나타나 여과폐색성 규조류 농도가 높을 경우 전염소처리 및 응집․침전 강화 등으로 여과 공정 이전에 이들을 제거해야 하는 것으로 나타남.

○ 녹조류

- ′14년부터 ′17년까지 연평균 135~530 세포/mL 검출되었고, ′15년에 가장 높았고,  7~9월에 가장 높은 개체수를 나타냄.

○ 편모조류

- ′14년부터 ′17년까지 연평균 95~286 세포/mL 검출되었고, ′15년에 가장 높게 검출됨. 출현 시기는 3~5월과 10~12월에 다소 높은 농도로 검출됨.

□ 생태지수

○ 취수장별 생태지수

- 5개 취수원수의 생태지수 평균값은 다양도 1.98(범위 1.84~2.14), 균등도 0.48(범위 0.45~0.50), 풍부도 4.99(범위 4.70~5.41), 우점도 0.53(범위 0.49~0.57)로 나타남. 취수장 간의 차이는 크지 않음.

○ 연도별(2014년~2017년) 생태지수

- 다양도와 균등도는 각각 1.11~1.92, 0.32~0.52로 연차적으로 증가하는 추세였으며, 풍부도는 2.44~4.29로 검출 속의 수가 가장 많았던 2015년에 가장 높게 나타남. 우점도는 0.62~0.82로 연차적으로 낮아지는 추세였음.

- 한강 상수원수계의 다양도와 균등도가 연차적으로 높아지고, 우점도는 낮아지고 있어 생태계의 건강성이 회복되고 있는 것으로 판단됨.

3		기대효과

□ 조류 분포현황 파악으로 녹조 대응 및 정수처리 기초자료로 활용

□ 연도별 생태지수 파악으로 한강상수원 생태계 복원의 기초자료로 활용

※ 붙임 : 서울시 취수원수 총조류 조사보고서    1부.

총조류 속별 검사결과(2014~2017년)    1부.  끝.