문서번호	시설안전과-3873
결재일자	2018.3.14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

					시 민
주무관	안전점검팀장	시설안전과장	안전총괄관		안전총괄본부장
정동익	박철규	고승효	배광환		03/14 고인석
협 조

설날대비 다중이용시설 안전점검 결과보고

2018. 3.

안전총괄본부

(시설안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

설날대비 다중이용시설 안전점검 결과보고

설날 대비 이용객이 급증하는 다중이용시설의 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간

○ 관리부서 전수점검 : ’18. 1. 26. ∼ 2. 8.

○ 시·구·민간전문가 표본점검 : ’18. 1. 29. ∼ 2. 8.

※ 설날연휴 : ’18. 2. 15 ~ 18

□ 점검분야 : 4개분야

○ 건축, 전기, 가스, 소방

□ 점검대상

(단위:개소)

구 분	계	전통시장	여객터미널
계	357	352	5
표본점검	15	13	2
관리부서 점검	342	339	3

□ 점검자 : 총257명(공무원 123명, 외부전문가 134명)

○ 표본점검 : 39명(공무원 16명, 외부전문가 23명)

○ 관리부서 점검 : 218명(공무원 107명, 외부전문가 111명)

□ 주요점검 내용

전통시장	·건축 구조물 위험상태, 전기·가스·소방 시설 이상 유무 ·문어발식 콘센트 사용, 가스누설, 전기누전 여부 등
여객터미널	·승강기, 전기, 소방시설물 정상작동 및 이상 유무 ·긴급 방송시설, 안전관리 조직도 편성, 피난 대피통로 등

Ⅱ		점검결과

□ 점검결과 총평

○ 전통시장

- 대부분 시장현대화사업이 완료되어 구조물에 대한 상태는 양호한 편임

- 소화기 비치 및 소방시설에 대한 정기점검은 이루어지나 소방시설 앞에 짐을 쌓아 놓는 점포에 대한 꾸준한 경고가 필요

- 주요 지적사항으로는 배관/전선 접촉, 노후화된 콘센트 및 케이블사용, 문어발식 콘센트 사용, LPG 보관함 미설치 등이 있음

○ 여객터미널

- 건물 외관 및 구조부위 안전에 대한 특이사항은 발견되지 않았음

- 다만, 상봉터미널의 경우 재건축을 앞두고 있어 유지관리가 제대로 이루어지지 않고 있음

□ 점검결과

○ 지적/권고

(단위:건)

구 분	계	전통시장	여객 터미널
계	242	214	28
표본점검	161	136	25
관리부서 점검	81	78	3

□ 표본점검 지적사항

○ 전통시장

(단위:건)

구 분	계	배관/전선 접촉	콘센트, 케이블 노화	LPG 보관함 미설치	가스 연결호스 불량	문어발식 콘센트	건축물 노후화	기타
계	214	32	28	11	11	11	37	84
표본점검	136	29	19	10	10	10	25	33
관리부서 점검	78	3	9	1	1	1	12	51

배관/전선 접촉	콘센트, 케이블 노화	LPG 보관함 미설치

○ 여객터미널

(단위:건)

구 분	계	전기실/기계실 노후화	소방설비 미비	편의시설 미정비	구조물 균열	가스관 부식	전선 미정리	기타
계	28	4	4	7	3	3	2	5
표본점검	25	4	4	4	3	3	2	5
관리부서 점검	3	-	-	3	-	-	-	-

전기실/기계실 노후화	소방설비 미비	편의시설 미정비

Ⅲ		우수사례

○ 언론매체를 활용한 다중이용시설 안전점검 홍보

SBS	연합뉴스	MBN	TBS

○ 안전시설 적용 및 설치

안전한 콘센트 사용	LPG 보관함 설치	내구연한 경과 소화기 교체

Ⅳ		행정사항

○ 점검결과 조치 : 4월말까지 지적사항 조치결과 제출(관리부서→서울시)

○ 전통시장 지적사항은 시청 소상공인지원과 통보로 시설개선 유도

○ 전문가 점검수당 지급

***************************

*******************************************

- 예산과목 : 안전총괄본부 시설안전과, 시설물 예방적 안전관리 강화, 안전관리, 도시 위험시설 안전점검 및 장비보강 등, 사무관리비(201-01)

- 수당지급 : 산정 금액을 원천징수 후 개인별 무통장 계좌로 일괄 입금

붙 임 : 1. 표본 및 관리부서 점검결과 1부.

2. 민간전문가 점검 의견서 1부.

3. 민간전문가 수당지급조서 1부.  끝.