		북부수도사업소
CU********0*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(**********)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0952018023659	신청일자	2018년 04월 30일
누수위치(주소)	******************************************************************
신청인	***	***	****
신청인(주소)	***********************************************************
현장도착시간	*******	****	*
누수여부	*	******	*
조사자	최형진	처리일자	2018년 04월 30일
처리결과	40mm 유니온 교체

끝.

주무관							최형진				시설관리과장					04/30 천성훈
협조자
시행			시설관리과-8250										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)																/
전화		02-3146-3419							/전송			02-3146-3439					/														/	부분공개(6)