문서번호	한옥조성과-4323
결재일자	2018.4.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한옥지원센터장	한옥조성과장
김현우		이선기	04/30 최성태
협조

소규모 수선 신청 검토보고

(통인동 한옥-1)

2018. 4.

주택건축국

(한옥조성과)

소규모 수선 신청 검토보고(통인동)

우리시 한옥 거주민의 한옥119출동 요청 및 소규모수선지원 신청으로 현장점검을 시행하고 지원 적정성에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

□ 추진근거

❍ 「2018년 소규모 수선공사(연간단가) 시행 계획」(한옥조성과-1026)

□ 신청개요

❍ 신청대상 : *******************************

❍ 규    모 : **************************

❍ 신청일시 : **********

❍ 신 청 자 : ***

❍ 등록여부 : **********************

❍ 지원현황 : *************************************

□ 현장점검

❍ 점검일시 : 2018.3.29.(목) 10시~, 4.18.(수) 17시~

❍ 점 검 자 : 한옥지원센터팀

❍ 점검내용

- 안채 측면지붕 누수 점검

□ 현황 및 문제점

❍ 안채 측면지붕 : 측면 주심도리 하부 위치에서 누수

- 기와물매가 꺼진 부분에서 누수 발생하는 것으로 보임

- 하부 적심 부식 또는 알매흙 유실에 의해 가라앉은 것으로 예상

□ 보수방안

❍ 측면 지붕부 해체 후 하부상태 확인 및 재설치

- 적심부식 시 제거 후 재설치

❍ 측면 지붕부 번와공사 시행

※ 세부내용 붙임 출동일지 참조

□ 현황사진

*	*
안채 측면지붕 누수(외부)	안채 측면지붕 누수(내부)

□ 검토의견

❍ 본 한옥은 서울우수한옥이며, 지붕누수에 의한 목부재 부식이 우려되고 거주에 장애가 발생하므로

❍ 계약업체에 통보 및 공사 진행하여, 해당한옥 거주민의 위험과 불편을 해소하고자 함

붙임. 1. 소규모수선 신청서 1부.

2. 출동일지 1부.  끝.