2018년 봄철소방특별조사 세부조사표 - ****

1. 조사대상                               검사일시 : 2018.04.27.

대 상 명	****			전화번호	******** *************
소 재 지	***************	대표자	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트조 지상6층/지하0층, 연면적 2,027.34㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 119행정정보시 스템상과 일치함 - 소방계획서 작성등 특이사항 발견치 못함	화재 예방조치 철저토록 당부함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서 확인 및 기타 특이사항 발견하지 못함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 매월 자체점검 실시함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 전기시설 및 가스시설 특이사항발견치 못함	화재 예방조치 철저토록 당부함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 건물내 화기사용장소 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	지하1층 스크린골프연습장 유지관리 철저토록 지도함.	화재 예방조치 철저토록 당부함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	소방시설 유지관리 여부
피난시설 등	실시 ( O )	피난시설 유지관리 여부

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 자동화재탐지설비 등	특이사항 발견하지 못함
피난시설 등	유도등, 피난계단 등	3~6층 방화문 도어클로져 탈락 및 말발굽 설치됨.(현지시정)-과태료 부과 예정

4. 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기분야	정기 점검등 실시여부	매월 한국전기안전협회에서 점검 실시함.
가스분야	정기 점검등 실시여부	도시가스 사용하지 않음
기타분야	정기 점검등 실시여부	2016.9.9. 한국승강기안전공단에서 점검 실시함.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김종안		임영석		代오경관		전결 05/04 박성근
협조