“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-15609		주무관	시설팀장		건축과장		안전교통국장
			이종헌	박정호		한일기		전결 05/11 박은섭
등록일자	2018.5.10.
결재일자	2018.5.11.
공개구분	부분공개(6)
			협조자

「고품격 명품도시 강남 건설을 위한」

2018년 제11차 강남구 건축(굴토·구조·철거)소위원회 개최결과 보고

개최현황

❍ 일   시 : 2018. 5. 10.(목)

❍ 방   법 : 서면(개별)심의

❍ 위원 : 6명(건축과장, 외부위원 5명)

❍ 상정안건 : 8건(굴토심의 5건, 구조심의 2건, 철거심의 1건)

개최결과

❍ 소위원회 심의 결과 : 조건부의결 8건

행정사항

❍ 심의위원 수당지급

- 지급대상 : 외부의원 5명

- 소요예산 : 70,000원 × 5인 = 금350,000원

❍ 심의결과 알림

- 강남구청 홈페이지 게재

- 조건이행 방법(조치계획서 제출 등) 안내

	강 남 구
(		건축과	)

「고품격 명품도시 강남건설을 위한」

2018년 제11차 강남구 건축(굴토·구조·철거)소위원회 개최결과 보고

		흙막이 가시설 등 토지 굴착계획, 특수구조 건축물 및 다중이용시설 건축물의 구조 안전성 및 철거계획에 대한 안정성 검토를 위하여 건축(굴토·구조·철거)소위원회를 개최하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개최현황

일    시 : 2018. 5. 10.(목)

방    법 : 서면(개별)심의

위    원 : 6명(건축과장 외 외부위원 5명)

❍ 외부위원 : (토목2)한**·오**, (구조2)이**·황**, (시공1)김**

상정안건 : 8건(굴토심의 5건, 구조심의 2건, 철거심의 1건)

Ⅱ		개최결과

소위원회 심의 결과 : 조건부 의결 8건

연번 (심의번호)	대지위치	신청인 (주소)	건축계획 (철거심의의 경우 철거대상 건축물현황)		심의안건	심의결과
			층수(지하/지상)	용도
			연면적(㎡)
			굴착깊이(m)	공사종별
1 (66)	논현동 130-9	*****	5/15	공동주택(도시형 생활주택), 근린생활시설	굴토	조건부 의결
			18,572.70
2 (67)			16.5~21.5	신축	구조
3 (68)	청담동 62-11.50	*******	2/8	근린생활시설	굴토	조건부 의결
			1539.57
			3.6~9.7	신축
4 (69)	역삼동 765-23,25	***	3/7	근린생활시설, 업무시설	굴토	조건부 의결
			2,527.89
			17.7~19.2	신축
5 (70)	역삼동 819-6	***	2/11	근린생활시설	굴토	조건부 의결
			2,522.09
			11.86~13.61	신축
6 (71)	신사동 560-20	********	2/6	공동주택(도시형 생활주택), 근린생활시설	굴토	조건부 의결
			1,790.87
			15.31	신축
7 (72)	도곡동 941-1	******	4/14	공동주택(도시형생활주택), 근린생활시설	구조	조건부 의결
			5819.7008
			-	신축
8 (73)	삼성동 38-29	********	2/5	근린생활시설	철거	조건부 의결
			1,283.86
			-	철거

※ 세부내용 [붙임3] 의결조서 참조

Ⅲ		행정사항

심의위원 수당 지급

❍ 지급대상 : 외부위원 5명

❍ 소요예산 : 70,000원 × 5인 = 금350,000원

- 예산과목 : 건축과, 건축행정, 건축전문가의 건축기술자문, 건축관련 위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

심의결과 알림

❍ 강남구청 홈페이지 게재

❍ 조건이행 방법(조치계획서 제출 등) 안내.

붙임 1. 건축 소위원회 안건 1부.
2. 위원별 심의검토 의견서(안건별) 각 1부.
3. 의결조서 각 1부.  끝.