문서번호	한옥조성과-5200
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		한옥지원센터장	한옥조성과장
김현우		이선기	05/28 代이성호
협조
	★주무관		전병도

소규모 수선 신청 검토보고

(가회동 한옥)

2018. 5.

주택건축국

(한옥조성과)

소규모 수선 신청 검토보고(가회동)

우리시 한옥 거주민의 한옥119출동 요청 및 소규모수선지원 신청으로 현장점검을 시행하고 지원 적정성에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

□ 추진근거

❍ 「2018년 소규모 수선공사(연간단가) 시행 계획」(한옥조성과-1026)

□ 신청개요

❍ 신청대상 : *****************************

❍ 규    모 : ************************

❍ 신청일시 : **********

❍ 신 청 자 : ***

❍ 등록여부 : *******

❍ 지원현황 : *************

□ 현장점검

❍ 점검일시 : 2018.4.13.(금) 14시~, 5.11.(금) 11시~

❍ 점 검 자 : 한옥지원센터팀

❍ 점검내용

- 회첨처마 누수 점검

□ 현황 및 문제점

❍ 안채 회첨처마 : 처마끝부분 누수

- 고삽부분 막새기와의 얕은 물매로 우수역류 발생

- 고삽 주변부 목부재에 지속적인 우수유입으로 곰팡이 및 부식 진행

□ 보수방안

❍ 회첨골 해체 후 재시공 필요

- 막새기와 설치 시 기와물매 조정 및 우수역류방지 조치

- 회첨골 하부구간에 동판 또는 방수시트 설치하여 집중호우 시 누수방지

※ 세부내용 붙임 출동일지 참조

□ 현황사진

회첨처마 누수1	회첨처마 누수2

□ 검토의견

❍ 본 한옥은 서울시 등록한옥이며, 회첨처마 누수로 인한 목부재 부식확대가 우려되므로

❍ 계약업체에 통보 및 공사 진행하여, 해당한옥 거주민의 불편을 해소하고자 함

붙임. 1. 소규모수선 신청서 1부.

2. 출동일지 1부.  끝.