문서번호	시설개선과-4748
결재일자	2018.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임광수		정경수	06/08 박영준
협 조
	목동사업과장			이정권
	주무관			이동열
	주무관			이영교
	주무관			윤승근
	주무관			지양수
	주무관			이재권

2018년 우기 대비

시설물 안전점검 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2018년 우기 대비

시설물 안전점검 추진 계획

2018년 우기철을 맞아 위험요인을 사전에 발견·조치하여 안전사고를 예방하고자 우리사업소 시설물에 대하여 아래와 같이 자체 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		근 거

2018년 시설물 안전점검 등 관리계획(시설개선과-150(2018.1.8.)호)

우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획(시설안전과-7254(2018.5.17.)호)

Ⅱ		점검대상

체육시설물 5개소 11개동

잠실종합운동장 : 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1․2수영장

목동운동장 : 주경기장, 야구장, 빙상장

효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

구 분		층수	구 조	연면적(㎡)	준공연도	종별	상태등급	비고
잠실 종합 운동장	주경기장	1/3	철골․철콘	100,151	1984	1종	C
	실내체육관	1/3	철골․철콘	26,095	1979	2종	C
	야구장	1/3	철골․철콘	45,312	1982	1종	B	위탁관리
	제1수영장	1/3	철골․철콘	22,479	1980	2종	C
	제2수영장	1/2	철골․철콘	5,913	1973	2종	C
목동 종합 운동장	주경기장	0/3	철골․철콘	22,124	1989	2종	B
	야구장	1/3	철골․철콘	19,114	1989	2종	B
	빙상장	1/3	철골․철콘	14,700	1989	2종	B	위탁관리
효창운동장		1/3	철근콘크리트조	3,414	1960	2종	C	위탁관리
구의야구공원		0/2	철근콘크리트조	335	2008	-	-
신월야구공원		0/2	철근콘크리트조	289	2008	-	-

※ 구의, 신월야구공원 내 그물망 철탑 등은 `16년 3월부터 특정관리대상시설로 지정·관리

Ⅲ		점검기간

점검기간 : 2018.06.11. ~ 2018.06.22.

Ⅳ		점검반 편성

점검대상	점검분야	점검반장	점 검 인 원
잠실종합운동장 효창운동장 구의야구공원	전기,통신분야	이재권	이용진, 노성민
	기계,소방분야	지양수	황인정, 안영찬
	건축,토목분야	윤승근	오상호, 강서구, 임신택
	조경분야	이영교	안봉환, 안현미, 조근상

점검대상	점검분야	점검반장	점 검 인 원
목동종합운동장 신월야구공원	전기,통신	이동열	최희곤, 임홍택, 권정호
	기계,소방분야	이동열	안덕규, 김근옥
	건축,토목분야	이동열	이승언, 박병규
	조경분야	이동열	송점서, 김은영

Ⅴ		주요 점검사항

전기․통신분야

공동구 케이블 및 조명시설 이상여부

수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부

전기난방설비 및 전원 등 이상여부

통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부

입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태

기계․소방분야

급․배수설비, 물탱크, 펌프, 보일러 및 냉·난방설비 이상여부

정압기시설, 가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부

화재감지기 및 자탐설비 등 이상여부

소화기 및 소화전, 유도등 등 이상여부

입주단체 및 업소 인화물질 등 사전제거

급수 및 위생시설, 환기설비 이상여부

기타 각종 침수방지시설 정상 운영 여부

건축․토목분야

시설물의 기둥, 보 등 구조물의 변형․손상 및 균열

보도, 석축 등의 이상여부

시설물 침수, 파손 등 안전에 지장이 있는 사항

지반 침하로 인한 시설물의 균열

조경분야

수목 및 조경시설물 관리상태

조경장비 관리실태

기타 안전사고 발생 가능시설 점검

Ⅵ		점검결과 및 향후 계획

점검 후 경미한 사항은 현장근무자가 즉시 조치

예산이 수반되는 긴급히 보수를 요하는 사항은 시설물 유지보수비로 보수공사 시행

긴급 보수가 어려운 사항은 향후 예산을 반영하여 보수공사 시행

붙임 :분야별 안전점검 보고서식 1부.  끝.