	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 저장소 완공검사필증 교부 알림(새마을금고중앙회)

1. 귀 청(센터)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위험물 저장소가 위험물안전관리법 제5조제4항과 같은법 시행규칙 제31조 및 제32조의 규정에 적합하여 다음과 같이 위험물제조소등 완공검사필증을 교부 하였기에 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 완공 대상 : 지하탱크저장소 2개소, 옥내탱크저장소 2개소

연번	제조소 등 구 분	품 명	허가량(ℓ)	허가 번호 완공검사 번호	배 수	설치위치
1	지하탱크저장소(T-1)	제4류 제2석유류(경유)	45,000	24-0691-170906 24-0691-180622	45배	외부지하
2	지하탱크저장소(T-2)	제4류 제2석유류(경유)	45,000	24-0692-170906 24-0692-180622	45배	외부지하
3	옥내탱크저장소(T-3)	제4류 제2석유류(경유)	19,000	23-0693-170906 23-0693-180622	19배	지하2층
4	옥내탱크저장소(T-4)	제4류 제2석유류(경유)	19,000	23-0694-170906 23-0694-180622	19배	지하2층

나. 설 치 자 : 새마을금고중앙회(*******000189),

강남구 봉은사로114길 20(삼성동)

다. 설치장소 : 서울시 강서구 화곡동 1166 외 1필지(새마을금고IT센터)

붙임 : 제조소등 완공검사필증 4부.  끝.

	강서소방서장
수신자	강서구청장(부과과장),강서구청장(환경과장),현장대응단장
담당자	윤득준		위험물안전팀장	변경인		예방과장	06/22 김대선
협조자
시행	예방과-12411	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3664-5903	/전송	02-3661-1173	/	djyoon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)