문서번호	기전설비과-5739
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
박종석	조성태	유성종		07/24 구아미
협 조

폭염관련 취·정수장 기전설비 점검 계획

2018. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

폭염관련 취·정수장 기전설비 점검 계획

연일 계속되는 폭염으로 수돗물 생산이 증가되어 취·정수장의 기전설비를 외부전문가와 합동점검으로 증산에 따른 설비용량을 검토코자 함

□ 시설개요

❍ 취수장 : 4개소

** ***	****	**** ******	** ***	**** ****	**** ****	***** *******
	*	***	**	*	******	******
**	*****	**	**	****	*****	*******
***	*****	**	*	****	*****	*******
**	*****	***	**	**********
**	*****	***	**	****	******	******* ******* *******

❍ 정수장 : 6개소

** ***	******	******* ******	** ***	**** ****	**** ****	***** *******
	*	*******	**	*	******	*******
**	*****	*****	*	****	*****	*******
**	*****	*****	**	****	*****	*******
**	*****	*****	**	****	******	********
***	******	*****	**	****	******	******* *******
**	*****	*******	**	***	******	********
**	*****	******	*	***	******	********

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 취·정수장 10개소

❍ 점 검 자 : 외부전문가 및 본부·정수센터 합동점검

- 본      부 : 기전설비과 직원 6명

- 외부전문가 : 3명(전기분야)

**	**	**	**	***	**
***	*******	**	*****	*************
***	**	**	*******	*************
***	******	**	*****	*************

❍ 점검일정

점검일	점검대상		점 검 자		비고
	정수 센터명	취·정수장	본 부	외부전문가
7.25 (수)	광암	정수장	(전기)김영준·안상정 (기계)곽대근·이상록	*****
	암사	취수장
		정수장
7.26 (목)	구의	정수장	(전기)김영준·박종석 (기계)김형집·이상록	*****
	강북	취수장
		정수장
7.27 (금)	뚝도	취수장(자양)	(전기)박종석·안상정 (기계)김형집·곽대근	*****
		정수장
	영등포	취수장(풍납)
		정수장

❍ 주요 점검내용

- 수돗물 최대생산시 변압기 과부하 등 설비운영의 적정성 점검

- 변압기, 수배전반 및 펌프기동반 등 동작상태 이상유무 점검

- 취·송수펌프 권선·베어링 온도 및 옥외 노출 전동설비 동작 점검

□ 조치계획

❍ 경미한 사항은 즉시 정비 조치

❍ 비용이 수반되는 사항은 자체정비 또는 2019년 예산 반영

□ 행정사항

❍ 외부전문가 점검 수수료 지급

- 소요예산 : 84만원(특급기술자 28만원 × 3명)

※ 엔지니어링 기술부분 특급기술자 노임대가 기준 적용

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

- 지출방법 : 점검참여 외부전문가 계좌 입금

붙임 : 1. 취·정수장 전기수전 현황 1부.

2. 취·정수장 모터펌프 현황 1부.

3. 외부전문가 점검의견서 1부

4. 기전설비 점검표 1부.  끝.