문서번호	건축기획과-14611
결재일자	2018.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
윤별		이길성	07/25 박경서
협조

'에너지 줄이는 건물만들기 실증사업' 용역 최종보고회 결과보고

2018. 7.

주택건축국

(건축기획과)

‘에너지줄이는 건물만들기 실증사업’ 용역

최종보고회 결과보고

‘에너지 줄이는 건물만들기 실증사업’ 용역의 계약이 완료됨에 따라 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 일    시 : ’18. 7. 20(금) 10:00 ~ 11:00

□ 장    소 : 신청사 3층 건축기획과장 집무실

□ 참 석 자 : 총 6명

□ 서울시(3) : 건축기획과장, 녹색건축팀장, 담당주무관

□ 용역사(2) : 이영호 소장((주)건축사사무소 티오피) 외 1명

□ 주요 내용

□ 에너지 개선사업 시행결과 보고

- 사업 대상 및 공사내용

- 향후 적용방안

구 분	경제적 개선방안	비고사항
1979년 이전 건축물	방 1개 개선 (단열+창호)	기존 건축물의 단열성능이 떨어져 창호만 교체시 결로, 곰팡이 발생 가능성 상승
1980∼2001년 건축물	전체 창호교체, 방 1개 개선 (단열+창호)	기본적인 단열성능을 갖추고 있음

- 노후주택 에너지 개선사업 비용예측

구 분	전면 개보수 (창호+외단열)	방1개소 개선 (창호+내단열)	창호개선
면적당 공사비용	380,000원/m2	330,000원/m2	96,000원/m2
면적	30∼60m2	10∼15m2	30∼60m2
예상 공사비	11,400∼22,800천원	3,300∼4,950천원	2,880∼5,760천원

□ 향후 건물에너지 개선사업 진행시 고려사항 공유

- 건물 기밀성능 개선에 따른 적정량의 실내 환기 추가 필요, 개선공사 후 사용자의 에너지 사용 패턴 변화 교육 필요 등

□ 향후계획

□ 용역 준공(‘18.7.27.)

□ 결과보고서 리모델링 시행 관련부서 전달(도시재생본부, 주택정책과 등)

붙임. 최종보고회 개최 계획서 및 최종보고 자료(PPT) 1부.  끝.