	중랑소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2018년 2분기 소방시설공사 감리완공 대상 소방특별조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 서울시 예방과-3698(2017.02.10.)호『소방공사 감리완공 대상 소방특별조사 방안 알림』

○ 서울시 예방과-5481(2017.3.02.)호『2017.소방특별조사 기본계획 알림』

○ 서울시 예방과-2149(2018.01.22.)호『감리완공 대상 소방특별조사 결과 서식 알림』

2. 위와 관련 2018년도 2분기중 소방시설공사 감리완공대상에 대한 소방특별조사 결과를

다음과 같이 보고 합니다.

가. 일    시 : 2018. 07. 16.(목) ~ 07.24(화)/  기간중 2일

나. 조사대상

대 상	주 소	건물구조	소방공사관련 업체	완공일
****** (일반감리)	******** *********	지상8/지하2층, 1개동 연 면 적 2,891.64㎡	************ **********	2018. 04.09
****** (일반감리)	******* 외6필지	지상10/지하1층, 1개동 연 면 적 3,393.18㎡	*********** **********	2018. 05.01
****** (일반감리)	************ ************	지상9/지하0층, 1개동 연 면 적 1,464.47㎡	********** *************	2018. 05.31

다. 소방특별조사반 편성

- 소       방 : 예방팀장(책임관), 시설지도

라. 소방특별조사 결과

○ 감지기 캡 미탈착 방치

○ 소화기 분산 미비치

마. 소방특별조사 결과 조치 : 지적사항은 현지 확인시 관계자에 의해 즉시 시정조치.

붙임문서 : 1. 감리완공대상 소방특별조사 결과보고서 1부.

2. 소방시설공사 감리완공 대상 소방특별조사 결과(2018년 누계) 1부.

3. 소방특별조사 결과(추가서식) 1부.  끝.

	중랑소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	代김태석		예방과장	08/03 진광미
협조자
시행	예방과-9649	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-1387	/전송	02-3423-0326	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)