＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강 조류 경보제 수질분석 결과 알림 및 경보발령 대비 철저

1. 물순환정책과-14388(2018.8.8.)호와 관련입니다.

2. 한강 조류 경보제 수질분석 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 활용하여 주시기 바라며,

(단위 : 남조류 세포수/mL)

구 분	‘관심’단계	7.23(월)	7.30(월)	8.6(월)
상수원구역(광진교)	1,000 이상	223	303	952
친수구역(성산대교)	20,000 이상	449	337	34,450

3. 상수원구역인 잠실수중보 상류에도 최근 지속된 폭염으로 남조류가 증가하는 추세로 수질 모니터링을 강화하여 주시기 바라며, 조류경보 발령시 단계별 조치사항을 적극 이행하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 조류경보 발령 단계별 세부 조치사항 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6
주무관	김봉철		수질과장	代김봉철		생산부장	08/09 유성종
협조자
시행	수질과-6709	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개