투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고사항 검토결과 등 알림(오목지하차도외 2개소)

1. 공사감독2처-5749, -5751(2018.8.22.)호와 관련입니다.

2. 「오목지하차도외 2개소 보수공사」구간내 아스팔트조인트 두께 변경(오목지하, T=8㎝→T-13㎝) 및 기존 콘크리트조인트 제거 후 초속경복구(구로지하)에 대한 현장 실정보고사항에 대하여 승인조치 하오니 현장감독업무에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 도림천복개(좌안) 교면방수 및 포장구간과 인접한 붙임구간은 도로 포장상태가 불량하여 당초 본 공사와 병행 시행코자 하였으나, 예산부족으로 제외되었던 구간으로 본공사 이전비 및 제경비(실정산액)와 낙찰차액 등을 활용시 추가공사 가능여부를 (검토)확인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	08/28 박병연
협조자
시행	시설보수과-6551	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개