【예방점검으로 사고 “zero"화】
	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수성막포 소화약제 사용중지 강조 알림(이첩)

1. 안전지원과-21665(2018.10.29.)호 『수성막포 소화약제 사용중지 강조 알림』 와 관련입     니다.

2. 최근 과불화화합물(PFOS, PFOA) 함유 수성막포 소화약제와 관련하여 환경단체를 중심으로    문제 제기가 계속되고 있어 과불화화합물 함유 수성막포 소화약제의 사용을 중지하고 친환경    포소화약제 사용을 안내 드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 각 부서별 과불화화합물 함유 수성막포 소화약제 보유 현황을 붙임과 같이 알리오니 폐기    완료 시까지 보관 ‧ 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  85.(구로) 수성막포 소화약제 보유현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	송재인		장비회계팀장	代조성현		소방행정과장	10/31 代신민준
협조자
시행	소방행정과-13961	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서 소방행정과 장비회계팀	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/	sji1598@seoul.go.kr	/	부분공개(7)