내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
		서울특별시
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가 협의에 따른 회신(신반포 18, 24차)

1. 주거개선과-55145(2018.11.06.)호와 관련입니다.

2. 사업시행변경인가 협의(신반포 18, 24차)에 따른 우리과 의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 사업개요

- 사업명칭 : 신반포18차·24차아파트 주택재건축정비사업

- 구역위치 : 서초구 잠원동 52 외2필지

- 변경내용 : 기존 방음벽 → 방음림(市 도시디자인 심의) 변경

○ 회신의견

- 「주택건설기준 등에 관한 규정 제9조(소음방지대책의 수립)」에 의거 사업장 소음이 기준치(65㏈)미만이 되도록 소음방지대책 수립 설치(필요시 방음시설 설치, 단 저소음포장은 방음시설에 포함되지 않음)하시기 바라며,

- 공동주택 사용검사시「공동주택의 소음측정기준(국토교통부고시 제2017-558호, ’17.8.19)」에 따라 실내·외 소음도 측정결과 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							고동오			도로안전시설팀장					代김수근					도로관리과장					11/12 박문희
협조자				주무관						오광원
시행			도로관리과-16834									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2133-8172						/전송			2133-0765					/	cnrn7@seoul.go.kr												/	대시민공개