내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가 신청에 따른 검토 회신(신반포 18차, 24차)

1. 도로시설과-1327호('18.10.19.)호, 서초구 주거개선과-55145호('18.11.16.) 관련입니다.

2. 서울시 서초구 잠원동 52 외 2필지에 추진 중인「신반포 18차, 24차아파트 주택재건축정비사업」의 사업시행변경인가 신청 건에 대하여 다음과 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조(소음방지대책의 수립)에 의거 사업주체는 소음방지대책을 이행하고 공동주택 사용검사시 「공동주택의 소음측정기준」에 따라 실시한 실내·외 소음도 측정결과 보고서를 제출하여야 함

- 도로시설과-2459호(2016.3.2.)로 기 협의한 사항을 준수토록 지도하여 주시기 바람

붙임 : 1. 주택재건축정비조합 조치계획 1부.

2. 기 협의 회신문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박용화		전용도로팀장	김윤기		도로시설과장	11/14 김진효
협조자
시행	도로시설과-12365	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개