＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 급수관 상태검사 추진 안내

1. 수도법 제33조(위생상의 조치)와 관련입니다.

2. ’18년 급수관 상태검사가 12월까지 마무리될 수 있도록 해당 건축물 또는 시설 소유자나 관리자에게 안내 및 홍보에 철저를 기하여 주시기 바라며, 추진실적 및 결과를 아래와 같이 제출하여 주시기 바랍니다.

□ ’18년 추진대상 : 1,196 건축물 7,128 동

○ 하반기 추진대상 : 847 건축물 5,602 동

※ ’18년 상반기 추진실적 : 29.2%

○ 급수관 상태검사, 부적합 조치사항 이행 등 지도·감독

- ’18. 12. 31까지 상태검사 이행토록 안내

- ’18년 말에 상태검사가 편중되지 않도록 조치

□ ’18년 급수관 상태검사 전체 실적 보고(시설관리과 수합)

○ 급수관 상태검사 추진실적 보고 : ’19. 1. 15.까지(붙임 1)

- 급수관 상태검사 관리대장 함께 제출

○ 급수관 상태검사 결과분석 : ’19. 1. 15.까지(붙임 2)

3. 아울러, 수도법 시행규칙 개정사항 안내 및 홍보 등을 철저히 하여 수요가에 불이익이 발생하지 않도록 지도・감독하여 주시기 바랍니다.

□ 수도법 시행규칙 일부개정 사항 안내

○ 개정 ’18. 6. 27./시행 ’18. 12. 28.으로 ’19년부터 적용되므로 사전 안내 등 홍보 철저

- 특히, 급수관 수질검사는 건물이 여러 동으로 구성된 경우 각 동마다 실시하여야 한다. 다만, 일반수도사업자가 소유자등의 신청을 받아 각 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의 동에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있다.

⇒ 각 동별 급수관 설치 시점 : 건축물 관리대장의 동별 준공일 확인

⇒ 각 동별 설치 제품 : 준공도면 등 설치제품을 확인할 수 있는 자료 확인

붙 임  1. 2018년 상반기 급수관 상태검사 추진실적 1부.

2. 2018년 상반기 급수관 상태검사 결과분석 1부.

3. 수도법 시행규칙 개정 안내 공문 1부.

4. 참고자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설),상수1-8(행정지원)
주무관	태상필		계획설계과장	송헌영		급수부장	11/16 최진석
협조자
시행	계획설계과-8925	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)