문서번호	환경과-4878
보존기간	년
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		환경과장	운영부장
이창학		최동주	12/06 이재호
협조	총무과장		박병현
	주무관		김경화

이동형 화장실 리모델링 및 보수계획

2018. 12

한강사업본부

(환경과)

이동형 화장실 리모델링 및 보수계획

이동형 화장실(난지, 여의도)이 노후 되어 이용시민의 안전사고 위험이 있어  리모델링 및 보수하여 이용객이 쾌적하고 안전한 화장실을 이용하도록 하고자 함

- 난지안내센터-474(2018.3.28.)호와 관련

1		리모델링 및 보수 현황

□ 세부내역

위치	주소	리모델링 및 부분보수	비고
캠핑장상류(좌)남자	마포구 상암동 495-71천	리모델링
캠핑장상류(우)남자	마포구 상암동 499-71천	리모델링
캠핑장 하류	마포구 상암동 499-3천	부분보수
중앙연결 브릿지	마포구 상암동 482-417천	부분보수
파라다이스 앞	영등포구 여의도동 86-7천	체크철판보수

2		문제점 및 리모델링·보수 필요성

□ 문제점

❍ 난지 이동형화장실 4개소, 여의도63빌딩 앞 이동형 화장실 1개소 내부바닥 타일, 벽면, 큐비클, 변기, 세면기, 문짝, 진입로 FRP 등이 파손, 변형, 노후되어 시민의 안전과 불편 초래

□ 리모델링 및 보수 필요성

❍ 평시 화장실 이용객이 많아 보수를 하지 않을 경우 민원 발생 및  이용시민의 안전사고 위험이 있어 이용시민의 안전사고 예방과 쾌적한 이용 환경을 유지하기 위하여 추진 필요

3		공사대상 및 보수내용

❍ 공사대상 : 5개소(난지 이동형화장실 4, 여의도 이동형화장실 1)

- 난지 이동형 화장실 : 4개소(리모델링 2, 부분보수 2),

- 여의도 이동형화장실 : 1개소(여자 진입로 FRP, 체크철판 보강 1곳)

❍ 공사내용

- 리모델링 : 2개소(캠핑장상류 남자(좌), (우))

· 화장실 바닥 타일, 파티션, 벽면, 천정, 전기, 수도, 오수 관련 설비 교체,  평형   작업 후 도색작업

- 부분보수 : 2개소(난지캠핑장 하류, 중앙연결브릿지)

· 화장실 바닥 타일, 파티션, 화장실 벽면 보수, 평형작업 후 도색작업

- 체크철판 보수 : 여의도공원 파라다이스 앞

· 진입로 FRP파손 부분 체크철판 보강

- 폐기물처리 및 주변 정리 작업 : 공사 관련 발생품 처리

4		소요예산 및 계약방법

********************

**************

**********************************************

*********	***	**	**	*****
**			**********
***			*********
**			**********	******

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 법적근거 : 지방자치제를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령        제25조 제1항 제5호

❍ 계약사유 : 본 과업은 추정가격이 2천만원 이하로써 공사의 내용과 특수성을 잘 이해하고 있어, 원활한 시공관리를 통한 건축물의 품질확보가 가능하고 사후 설계용역 관리를 겸한 업무 수행이 가능

❍ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설물관리 및 개선, 둔치 및 화장실청소, 사무관리비(100-201-01)

□ 추진일정

❍ 공사발주 및 계약 : 2018.12.06. ~ 2018.12.07.

❍ 공사 및 준공     : 2018.12.07. ~ 2018.12.23.

붙임 : 1. 봄맞이 화장실 점검결과 적출사항 정비요청(난지) 1부

2. 견적서 2부.  끝.