“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대형 공사장 안전관리 실태 점검 실시 계획 보고

1. 관련문서

가. 市 예방과-3819(2019. 3. 20.)호“대형 공사장 안전관리 실태 점검 계획      나. 예방과-2802(2019.3.15.)호”봄철 건축공사장 화재예방 및 안전관리 간담         회 계획”와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 대형 공사장 안전관리 실태점검을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 일   시:  2019. 3. 26. 13:00~17:00.

나. 대   상: 용산리더스스타코리아 빌딩(한강로3가 65-625) 등 2개소

다.  점검자: 감찰(소방위 김승모),사법조사(소방위 류인구),시설지도(소방위 임영운)     라. 점검사항

- 임시소방시설 설치 및 유지관리의 적정성

- 상주(일반) 공사감리원 지정(배치) 및 업무의 적정성

- 용접·용단 작업 등 화기 취급의 적정성

- 위험물 임시 저장 또는 취급의 적정성 등

3. 행정사항

해당 대상에 대하여 불시 방문 점검이 이루어 지도록 보안을 유지 하여주시고

위반행위 적발 시에는 자인서(확인서)등을 징구 관계법령에 따라 과태료,입건 등

조치 하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 대형공사장 안전관리 실태점검 추진계획 1부.

2. 대형공사장 세부 현황 1부.

3. 대형공사장 안전관리 실태점검 결과보고(보고서식) 1부.  끝.

담당자	임영운		예방팀장	이문성		예방과장	03/22 고재일
협조자	위험물안전팀장	전현주		검사지도팀장	김성문		행정팀장	서인식
시행	예방과-3111	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개(6)