	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	대형 공사장 안전관리 실태 점검 계획

1. 소방감사담당관-3819(2019.3.20.)호 「대형 공사장 안전관리 실태 점검 계획 알림」와      관련입니다.

2. 국민의 생명과 재산피해 최소화를 위하여 다음과 같이 대형 공사장 안전관리 실태점검을      실시하고자 합니다.

가. 일  시 : *********************

나. 대  상 : *******************************

다. 점검반 : 감찰, 사법, 위험물, 시설지도

라. 방  법 : 관계자 사전 통보없이 불시 점검

마. 중점 점검사항

- 임시소방시설 설치 및 유지관리의 적정성

- 공사일보와 소방감리일지 일치 여부 확인

- 화재 감시자 등 화기취급 안전관리자 감독 여부

- 위험물 임시저장 및 취급의 적정성 등

붙임  1. 대형 공사장 안전관리 실태점검 추진 계획(본부-참고용) 1부.

2. 점검대상 세부현황 1부.

3. 대형공사장 안전관리 실태점검 결과(보고 서식) 1부.  끝.

담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	03/22 代이승재
협조자	위험물안전팀장	하대식		행정팀장	김정희
시행	예방과-6698	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 현장대응단	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2676-0119	/전송	02)2672-8119	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)