“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 결과 알림

1. 예방과-4835(2019.2.19.)호「2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 계획 알림」관련입니다.

2. 건축공사장에서 사용하는 위험물에 의한 화재발생요인을 사전에 제거하고 자율적인 위험물 안전의식 고취를 위해 2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사를 실시하고 다음과 같이 결과를 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간: 2019. 2. 20. ~ 3. 25.

나. 대    상: 소방시설 착공신고한 연면적 5000㎡이상 건축공사장

다. 방    법: 서별 자체계획에 의한 불시검사

라. 결    과: 329개소 중 316개소 실시(미실시 13개소: 완공, 공사중단 등)

1) 양호 282개소, 불량 34개소

2) 조치내역: 불량사항 91건 조치완료(과태료 34건, 현지시정57건)

3) 위험물 안전관리 교육: 778명 실시

※ 세부내용: 붙임 1참조

붙임  2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 결과(한글,엑셀) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	04/10 김시철
협조자
시행	예방과-10326	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/		/	부분공개(5)