안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		서울특별시중구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	지하철 5호선 환기구 개선공사 협의에 대한 회신(신당동 마을마당 노후시설 정비공사)

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공원녹지과-1522(‘19.02.08.)호와 관련입니다.

3. 귀 구에서 시행예정인 신당동 마을마당 노후시설 정비공사와 관련, 지하철 5호선 환기구 개선방안(탑형→강화유리) 협의에 대한 우리공사 의견을 아래와 같이 회신하오니 우리공사운영시설임을 감안, 충분한 협의완료 후 공사가 시행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

--아   래--

□ 5호선 환기구 개선공사

- 사업시행자 비용부담과 책임 하에 설계 및 시공되어야 하며, 서울시 「공공시설 환기구 설치 및 관리기준」에 부합하도록 세부 설계도면(현황도, 일반도, 구조도, 상세도 등)을 작성하여 우리공사(토목처)와 협의 후 시행바람

※ 설계 및 공사시행 조건사항 등은 추후 세부 설계도면 제출시 검토 후 회신예정

□ 마을마당 노후시설 정비공사(환기구 개선공사 외)

- 정비공사 사업구간이 5,6호선 청구역과 매우 근접하므로 철도안전법 제45조에 의거, 철도보호지구(철도경계로부터 30m이내)에서의 정비공사 관련 굴착, 구조물 설치, 수목식재 등 각종 행위시 관련 설계도서를 구비, 우리공사(토목2사업소, 02-6110-5221)와 사전 협의(행위신고 등) 후 시행바람

붙임 : 철도안전법 1부.  끝.

	서울교통공사사장
과장		부장		처장	전결 02/22
협조자
시행	토목처-1328	(	2019.02.22.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9887	/전송		/	jhseo73@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격