등록번호

도시재생과-3625

주무관

신촌연희도시재생팀장

도시재생과장

도시재생추진단장

등록일자

2019.5.9.

오은주

김경민

代한경순

05/10

박홍표

결재일자

2019.5.10.

공개구분

부분공개(5)

협  조

청년창업꿈터 2호점 설계회의 결과보고

서 대 문 구

도시재생과

청년창업꿈터 2호점 설계회의 결과보고

□ 일    시 : '19.05.03(금) 15:00~17:00

□ 장    소 : 청년창업꿈터 1호점(서대문구 연세로2다길 11-3)

□ 참 석 자(10명)

○ 서울시(3명) : 투자창업과 창업기반조성팀장, 창업시설운영팀장, 담당

○ 구  청(2명) : 도시재생과 신촌연희도시재생팀장, 담당

○ 설계자(1명) : 녹연재 건축사사무소 박종욱 소장

○ 자문인(4명) : ****************************

****************

□ 중요 회의안건

◦청년창업꿈터 2호점 설계보고 및 일정조율

◦공간구성 및 시설보완 사항 검토

건물 외부사진	공간(총 13호)		면적 (479.49㎡)	공간구성(안)
	옥상층	공용	(일부증축)	공용주방, 야외데크
	4층(4호)	입주(시)	84.45㎡	2인실 4개소
	3층(4호)		100.65㎡	2인실 1개소, 4인실 3개소
	2층(5호)	입주(구)	100.65㎡	2인실 5개소
	1층	공용	100.65㎡	회의실, 코워킹스페이스 등
	지하1층	(출입구)	93.09㎡	주출입구, 운영사무실, 안네데스크 등

□ 주요 추진사항

○ 2019.01.15. 2차 꿈터2호점 조성회의(서울시 디지털창업과)

○ 2019.03.07. 청년창업꿈터2호점 조성계획 수립

○ 2019.04.01. 리모델링 설계용역 계약(4.1~5.30)

□ 회의결과

○ 입주공간 2층을 서대문기반 시설로 확정(※2인실 5호 구성)

○ 서울시는 설계자 제안 수용하여 3~4층 각4호실 구성 합의

○ 외관설계는 창업꿈터 1호점과 2호점이 상호 연계될 수 있도록 디자인.

○ 폐쇄적인 1호점의 단점을 보완하여 2호점 주진입층에 웰컴공간 구성.

○ 외부 자문인사(운영자 및 입주기업 대표) 시설개선 의견수용

- 공용공간 회의실은 가변형 벽체 사용하여 다양한 크기로 구성하되, 소음이 간선되지 않도록 방음장치

- 주거공간과 사무공간의 분리, 공동 수납공간(창고) 필요

- 지문인식 보안시스템, 입간판 및 입주기업소개 현황판 설치, 택배실, 회의용 장비(빔프로젝트, 대형모니터등) 구축

□ 향후계획

○ 회의결과 수렴하여 설계 보완 후 건축과 외 관계부서 협의진행

○ ‘19.5.20 2차 설계보고회 예정

********************************

붙 임 : 1. 회의록 1부.

2. 2층(서대문기반 시설층) 건축계획안 1부.  끝.