문서번호	급수운영과-10609
결재일자	2019.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		서규석	06/07 이성환
협조

착공계 제출에 대한 검토보고[강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사]
착공계 제출에 대한 검토보고 (강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사)

2019. 6. 7.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 제출에 대한 검토보고

【강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사】

강남아파트 주택재건축 사업으로 인한 원인자시행 순환관망 부설공사 착공계가 제출되어 검토 보고드림

□ 관련근거

❍ 강남아파트조합19-85호(2019. 5. 31.)호와 관련임.

“착공계제출 및 시공계획서 등 제출”

❍ 원인자 : 강남아파트 주택재건축 정비사업조합

❍ 시공사 : 명덕건설(주) 대표 정수인

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사

❍ 공사기간 :  2019. 6. 10. ~ 2019. 7. 30.

❍ 공사위치 : 관악구 신림동 1644-5~1644-9번지간 순환관망부설

❍ 공사개요 : D=150mm, L=93m 상수도관 부설 및 제수밸브설치2개소

□ 단수계획

❍ 단수시행 최소 3일 이전 단수안내 철저히 하도록 지시

- 부설구간 내 4개건물(약 40세대) 단수 없도록 가설급수하여 단수

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
발주처(원인자)	************	****************
시 공 회 사	*******	*************
현장 대리인	***	*************
현 장 담 당	***	*************
감리사	***	*************
수도사업소	*******	*********

□ 시공참여자

연번	업 무	성 명	연락처	자격사항
1	현장대리인	***	*************	토목초급
2	현장소장	**	*
4	배관공	***	*************
5	배관공	***	*************
6	굴삭기	***	*************
7	장비유도	***	*************
8	교통정리원	***	*************
9	안전원	***	*************

□ 검토 및 처리의견

❍ ‘강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사’ 시공사는 이 시공계획에 따라 안전 및 밸브조절 등에 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

❍ 계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및  인력, 장비 등 사전확보

□ 조치의견

❍ 본 계획에 따라 강남아파트 주택재건축 사업 순환관망 부설공사 추진예정인 발주처에 착공승인 통보하여 상수도 이설공사와 관련하여 밸브조절 등 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

붙임  1. 착공계 일괄서류 1부.

2. 이설승인조건 및 지침 각 1부.  끝.