국회의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-6954
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
노경철		이용구	이규상	배광환	06/25 이창학
협 조
	공간정보과장				고신석

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1074번, 이진복국회의원, 행정안전위원회)

이진복 국회의원(행정안전위원회, 자유한국당, 부산 동래구)이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 요구번호 : 1074번

1. 붉은 수돗물 관련

3. 상수도 현황

- 각 구별 평균 20년 이상된 상수도 현황

- 5년 단위 상수도 현황 분류

붙 임 : 1. 각 구별 평균 20년 이상된 상수도 현황 1부.

2. 5년 단위 상수도 현황 분류 1부.  끝.

이 진 복 국회의원(행정안전위원회, 자유한국당)

요구번호 : 1074

1. 붉은 수돗물 관련

3. 상수도 현황

- 각 구별 평균 20년 이상된 상수도 현황

- 5년 단위 상수도 현황 분류

□ 20년 이상된 상수도 현황

(단위 : ㎞)

계	21〜25년	26〜30년	31〜35년	36〜40년	41년 이상
7,752.4	2,354.9	3,159.2	1,799.9	288.7	149.7

※ 각 구별 평균 20년 이상된 상수도 현황은 붙임문서 참고

□ 5년 단위 상수도 현황

(단위 : ㎞)

계	1〜5년	6〜10년	11〜15년	16〜20년	21∼25년	26~30년	31~35년	36~40년	41년이상
13,571.2	829.8	1,000.3	1,783.3	2,205.4	2,354.9	3,159.2	1,799.9	288.7	149.7

※ 각 구별 5년 단위 상수도 현황은 붙임문서 참고

작성자	소 속	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	이 용 구
	☎3146-1521 ☎3146-1556 ☎3146-1520	주무관 주무관 주무관	한 현 숙 박 현 대 노 경 철
	작 성 일	2019. 6. 24.

이곳에 본문을 입력하세요