출 장 결 과 보 고 서

결재	기전팀장	시설관리과장
	손병대	06/27 代박철호

	명에 의하여 관내 가압장, 배수지에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 6. 27
보 고 자 : 지방공업6급 성명 : 손병대

보 고 내 용
일 시	2019. 6. 27(목) 10:00 ~ 16:30
건 명	출장보고서
내용	○ 출 장 자 : 지방공업 6급 손병대 ○ 출 장 지 : 방배가압장,우면산가압장 ○ 출장목적 - 기전설비 점검 ○ 출장결과 - 방배가압장 · 모터펌프 1호기 체크밸브 바이패스관 노후 누수 : 교체 필요 · 감시시스템 및 제어시스템 작동 양호 · 가압장 모터펌프 작동(압력,전류,유량 등) 이상없음 · 전기실 수배전반 작동 이상없음 · 크레인 작동 양호 - 우면산가압장 · 감시시스템 및 제어시스템 작동 양호 · 가압장 모터펌프 작동(압력,전류,유량 등) 이상없음 · 전기실 수배전반 작동 이상없음 · 크레인 작동 양호 · 수충격방지설비 작동 양호
비 고