문서번호	급수운영과-14861
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김재영	07/19 유승효
협 조
	주무관		박미영
	주무관		이문성
	주무관		박상권
	주무관		주세진
	주무관		윤승구

일일공급량 증·감 현황(7/10)

2019. 7.

급수운영과

일일공급량 증·감 현황

우리 사업소 유수율 목표 달성을 위하여 5개 중블록의 일일

공급량을 분석하여 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 공급량 변동 현황(7월 10일)

구 분		공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		비 고
		2018년	전 일	2019년	전년대비	전일대비
금일	공 급 량	307,836	349,086	310,111	2,275	-38,975
	최고기온(℃)	26.5	30	31	4.5	1.0

□ 공급량 변화도

□ 중블록 현황

(단위 : %, ㎥)

구 분	계	공릉 1 중블록	공릉 2 중블록	월계 1 중블록	월계 2 중블록	북악 4 중블록	비고
‘19년 목표	95.50	96.14	94.77	93.05	97.65	96.45
‘18.1 ~ 12월 평균 유수율	95.47	96.11	94.74	93.02	97.63	97.43
‘18년 공급량	307,836	37,460	125,798	63,365	58,670	22,543
‘19년 공급량	310,111	35,376	133,641	60,739	57,201	23,154
증·감량	2,275	-2,084	7,843	-2,626	-1,469	611
관리부서 (담당자)		급수운영과 (윤승구)	급수운영과 (김재영)	시설관리과 (박상권)	급수운영과 (윤승구)	시설관리과 (이한수)

※ 중블록 담당주무관은 중블록에 대하여 일일공급량(증,감)을 분석하여 실적 및 대책수립

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 공급량 일일 결산

일별	2018. 7월				2019. 7월					증감율
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 공급량			3,274,322	총 공급량			3,296,910	22,588	0.690
1	일 평균 공급량			327,432	일 평균 공급량			329,691	2,259
1	일	21.0	22.8	321,075	월	20.6	28.9	343,763	22,688
2	월	20.6	25.3	314,535	화	20.8	30.1	327,472	12,937
3	화	22.5	32.6	337,860	수	21.2	27.4	323,467	-14,393
4	수	24.0	31.8	357,249	목	20.0	32.8	311,850	-45,399
5	목	23.4	29.0	320,176	금	20.2	35	341,275	21,099
6	금	21.5	27.1	327,267	토	24.6	36.1	334,231	6,964
7	토	19.5	29.2	339,674	일	22.7	32.5	343,918	4,244
8	일	17.7	28.1	340,873	월	21.2	31	311,737	-29,136
9	월	20.1	24.2	307,777	화	19.7	30	349,086	41,309
10	화	20.4	26.5	307,836	수	19.3	27.3	310,111	2,275
11									-5,889
12									-33,819
13									3,991
14									-16,157
15									3,712
16									-9,016
17									25,219
18									-22,038
19									-1,206
20									-1,218
21									979
22									-16,398
23									-293,582
24									-314,805
25									-323,732
26									-324,223
27									0
28									0
29									0
30
31

임 : 일일 공급량 현황 1부.  끝.