	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	2019년도 소화조 퇴적물 처리 및 보수공사 대상 변경 협조 요청

1. 우리센터에서 시행중인 「소화조 및 저류조 퇴적물 처리 및 유지보수」사업건에 대하여 다음과 같이 변경요청 하오니, 검토 후 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 저류조 퇴적물 제거대상 추가

1) 사유: 농축슬러지 수집기 설치사업 추진과정에 퇴적물 제거 필요

시설명	위치명	시설규격	퇴적물 예상량
농축기동 농축슬러지 저류조	B-2	중력식 원형∮20.5×H3m	200m3

나. 소화조 유지보수 대상 변경

1) 사유: A계열 내부 노후도가 심하여 배관막힘 현상으로 운영 어려움이 발생

시설명	당초	변경	시설규격
제3처리장 소화조	D계열 1-1	A계열 1-1	9,900m3

※ 2020년 D계열 보수 예정

다. 협조요청 내용

1) 소화조 및 저류조는 밀폐공간으로 소화가스가 발생됨에 따라 안전관리에 철저를 기해주시기 바랍니다.

2) 소화조 퇴적물 제거 및 유지보수 공사시 슬러지팀 및 현장 담당자와 일정 협의를 적절히 할 수 있도록 수시로 연락주시기 바랍니다.  끝.

	운영과장
주무관	류의창		운영과장	09/24 최영효
협조자
시행	운영과-6747	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2582	/전송	02-2211-2599	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개