상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김재돈	여종순	10/15 김지형

***********************************************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(급수운영과 – 19140)

2. 검사대상 :  *************************************************

3. 검사일시 : 2019. 10. 15(화)

4. 검 사 자 : 주무관 김재돈

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
********************************************	*************************************************	*******************************	0.14	0.31	없음	적합

※ 중간 채수지점이 없는 관계로 상기 지점에서 검사를 실시함.  끝.