	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 12월 중 비상소화장치 점검 계획 보고

1.  관련근거

가. 2019년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-11864(2018.6.8.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

다. 예방과-12302(2018.11.2.)호 “2018년 겨울철 소방안전대책 보고”

2.  현장대응단 12월 중 비상소화장치 점검계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치 점검계획

연번	대 상	점검일	점검자	점검내용	비고
1	비상소화장치 (101호~104호)	2019.12. 5.(목)	이진호	-비상소화장치 상시가용 상태 -비상소화장치 함내·외 청결 유지 상태 -비상소장치함내 비품 적재 상태 등	이륜순찰 병행실시
2	비상소화장치 (105호~108호)	2019.12.12.(목)	유양종
3	비상소화장치 (109호~112호)	2019.12.19.(목)	최준열

나. 비상소화장치 선별확인

연번	비상소화장치함	주 소	확인일	확인자
1	101호	노해로17길21	2019.12.24.(화)	현장대응단장
2	102호	한천로1064-17		현장대응단장
3	103호	한천로144길35		현장대응단장

붙 임 : 2019년 12월 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	최준열		진압2대장	이효석		지휘2팀장	박태열		현장대응단장	11/25 代박태열
협조자
시행	현장대응단-8659	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로911 (번동)현장대응단	/
전화	02-6946-0252	/전송	981-0119	/	25787@seoul.go.kr	/	대시민공개