	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	"겨울철 기온 강하 대비 재난현장 대응태세 등 확립 철저" 본부장 지시사항 알림

1. 관련근거

가. 본부장 지시사항(2019.12.2.(월) 일일 상황보고회의 시)

“겨울철 기온 강하로 인한 화재 등 재난현장 대응태세 확립 및 현장활동장비 관리 철저”

나. 재난대응과-27351(2019.12.3.)호「겨울철 기온 강하 대비 재난현장 대응태세 등 확립 철저 지시」

2. 겨울철 화재진압 후 관창내에 잔류된 물이 동결되어 방수가 신속히 이뤄지지 못한 과거 유사 사례에서 보듯이, 기온 급강하 시기를 맞아 철저한 화재대응태세를 확립하는 것이 절대적으로 필요한 때 입니다.

3. 겨울철 기온 급강하에 대비한 화재 등 재난현장 대응태세를 확립하고 원활한 현장활동을 전개하기 위해 다음과 같이 긴급 지시하니, 각 부서장은 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

< 공통사항 >

가. 겨울철 눈길 및 결빙지역 안전운행 철저

나. 경사진 현장 도착 시 미끄럼 방지위한 고임목 설치

다. 출동대원 미끄러짐 사고 유의 및 안전모·안전장갑 등 개인 안전장비 착용 철저

라. 화재진압 후 도로 결빙 안전조치(염화칼슘 등 제설제 살포) 철저

< 화재진압 분야 >

가. 소방차량 및 소방장비 100% 가동상태 유지

○ 출동장비(차량, 소방장비) 동결방지 조치 강화 (각종 오일, 부동액 점검)

○ 차고 내 적정한 난방으로 소방장비 등 동결방지

나. 출동 귀서 후 관창 및 호스 등 다음 출동에 대비 정비(준비) 철저

○ 관창은 동결로 방수가 지연되는 사례가 없도록 잔류 물기 제거 등 동결방지 조치 및 정비 철저

○ 사용한 소방호스는 세척하여 건조시키고, 새로운 소방호스를 적재하여  진압활동에 지장 없도록 조치

< 구조 분야 >

가. 겨울철 배터리방전 우려 구조장비 유지관리 철저

나. 휴대용 유압장비, 열화상카메라 등 배터리 수시 충전, 예비배터리 보온낭 (가방)등에 보관 등

< 구급 분야 >

가. 구급헬멧, 아이젠 등 안전장비 착용 철저

나. 신체검진 장비 등 구급장비 보온 관리 철저

4. 행정사항 : 화재대응태세 등 확립을 위한 현장활동대원 교육 철저.  끝.

본 문서는 반드시 부서장의 결재를 받으시기 바랍니다.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	조규상		대응총괄팀장	이승오		재난관리과장	12/03 이승교
협조자
시행	재난관리과-6379	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 재난관리과	/
전화	02)6981-8041	/전송	02)6981-8047	/	ebluesky@seoul.go.kr	/	대시민공개