문서번호	시설보수과-334
결재일자	2020.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		02/10 한성현
협 조

2020년 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가) 계약심사 결과에 따른 조치계획

2020. 02

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

2020년 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

계약심사 결과에 따른 조치계획

2020년 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)와 관련하여 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 임

□ 추진경위

○ 2020.02.04. : 계약심사 의뢰(난지물재생센터 ⇒ 계약심사과, 시설보수과-276)

○ 2020.02.07. : 계약심사 결과 통보(계약심사과 ⇒ 난지물재생센터, 계약심사과-2360)

□ 공사명 : 2020년 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

위치	한강 외 지천변
규모	차수벽인상 60m, 세굴방지벽 80m, 단면보수 140㎡ 등
공사기간	2020.3 ~2020.12

□ 심사결과

○ 설계금액   : 680,000천원

○ 심사금액   : 650,100천원

○ 절 감 액   : 29,900천원

○ 절 감 율   : 4.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 모래 : 30,000원/㎥→29,000원/㎥

- 각재(외송) : 406,587원/㎥→376,675원/㎥

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 잔토 및 폐기물 운반품 조정(품셈공통8-1-3, 7)

- 몰탈바르기(인력) 품 조정(품셈건축9-1-2)

- 단면보수공 프라이머, 마감재 도포(품셈건축11-2-1) 등

□ 기타사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

□ 조치계획

○ 계약심사 지적사항 반영하여 관련도서(설계서,도면,시방서) 수정하여 재무과에 공사 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 계약심사 관련문서 각1부.  끝.