	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 3월 중 비상소화장치 확인점검 계획 보고

1.  관련근거

가. 2019년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-11864(2018.6.8.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

다. 예방과-12302(2018.11.2.)호 “2018년 겨울철 소방안전대책 보고”

2.  현장대응단 3월 중 비상소화장치 점검계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치 점검계획

연번	대 상	점검일	점검자	점검내용	비고
1	비상소화장치 (101호~104호)	2020. 3.12.(목)	최준열	-비상소화장치 상시가용 상태 -비상소화장치 함내·외 청결 유지 상태 -비상소장치함내 비품 적재 상태 등	이륜순찰 병행실시
2	비상소화장치 (105호~108호)	2020. 3.19.(목)	김효동
3	비상소화장치 (109호~112호)	2020. 3. 5.(목)	유양종

나. 비상소화장치 선별확인

연번	비상소화장치함	주 소	확인일	확인자
1	110호	오현로25마길 28	2020. 3.24.(화)	현장대응단장
2	111호	오현로25길 81		현장대응단장
3	112호	오현로25나길 76		현장대응단장

붙 임 : 2020년 3월 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	김효동		진압3대장	곽순근		지휘3팀장	임재창		현장대응단장	02/26 김묘진
협조자
시행	현장대응단-1463	(		)	접수		(		)
우	01193	강북구 도봉로 125 미아119안전센터	/
전화	6946-0253, 983-5119	/전송	984-5119	/		/	대시민공개