문서번호	정수과-2697
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	03/02 이철범
협 조
	행정관리과장			김달호
	정수시설과장			양영민

- 코로나바이러스감염증-19 확산 대비 -

암사정수센터 지속 생산 조치 계획

2020.02.

암사아리수정수센터

- 코로나바이러스감염증-19 확산 대비 -

암사정수센터 지속 생산 조치 계획

코로나바이러스-19가 지역사회로 급속히 감염·확산됨에 따라 시민 안전 확보를 위한 아리수 지속 생산 조치계획을 마련하고자 함.

Ⅰ		관련근거 및 현황

□ 수도사업자의 역활

○ 수도사업자는 먹는물을 안정하게 공급하는 것이 필요함으로 코로나 19  대응 정수장 대책을 수립하여한다.

- 먹는물은 국가기반시설 필수기능에 따른 정수공급 능력 유지

- 필수요원 감염감시 및 국가기반시설 예방 확보계획

○ 지방정수장 1일 공급량의 30%이상 공급능력 유지

※ 재난 및 안전관리기본법 시행령 별표 4

□ 센터현황

○ 근무인력 : 124명(교대근무자67명 - 제어실 29, 취수장 9, 오니장 8, 방호 21)

구분	계	일반직	관리운영직	연구사	전문경력관	임기제	공공안전관	공무직	기간제	비고
계	124	54	18	2	6	8	22	11	3

○ 시설현황

구 분	계	1정수장	2정수장
취수시설	171	139	32
정수시설	160	130	30
고도시설	110	110
일평균생산량	102	102
일최대생산량	114	114

Ⅱ		조치개요

□ 대응기간 : 2020. 3.2(월) ~ 해제시까지

□ 대응방안

○ 즉각 조치사항

- 정수센터 코로나 대책본부 구성 운영(종합상황반, 응급지원반, 정수대책반)

- 인력 운영 및 코로나대응 복무지침 준수(인력관리순위 지정, 복무지침)

- 외부 인력 출입 최소화 조치(정수약품 확보, 동호회 금지 등)

○ 단계별 정수센터 운영 방안

- 심각단계, 격리자 발생단계, 확진자 발생단계 등 단계별 대응전략 추진

Ⅲ		즉각 조치사항

□ 정수센터 코로나 대책본부 구성 운영

○ 대책본부 구성

		본부장 (정수센터소장)
종합상황반 (행정관리과장)		응급지원반 (정수시설과장)			정수 대책반 (정수과장)
․ 상황 전파 ․ 교육 홍보 ․ 상황 보고 ․ 유관 기관 협조체제 유지 ․ 위생 물품 구매 ․ 인건비지출 (퇴직자, 일용근로자)		․ 청결 소독 ․ 방재 복구 ․ 응급 조치 ․ 설비 물품 수급 관리 ․ 인력수급 지원			․ 수질 분석 ․ 비상 급수 ․ 정수 물품 수급 관리 ․ 일용인부 운영

○ 반별 업무분장

반 명	업무분장	반 원
종합상황반 (행정관리과장)	- 상황 전파 및 보고, 유관기관 협조체제 유지, 직원 교육 - 감염 예방 물품 구매 - 의료용 보호복 및 장갑, 신발 구매(제어실 인원) - 주기적인 청사 실․내외 자체 소독 시행(제어실은 1일 2회 시행) - 체력단련실, 동호회 활동 중지 - 직원 및 직원가족 감염 여부에 대한 모니터링 실시 - 인건비 지급(퇴직직원 등 비상근무자, 일용근로자 등)	행정6 변민용 행정7 이은숙 행정7 강시복 전문경력 김행신 공공안전 한상구	행정6 주명호 행정7 이상욱 사무7 이숙주 사무7 엄윤주 운전8 전부일
응급지원반 (정수시설과장)	- 대체인력 충원을 위한 센터내 직원 지원근무 우선순위 작성 비치 - 제어시스템, 취·송수 펌프 등 기계・전기・제어시설 등 점검 및 응급조치 - 정수시설 공사 일정 조정으로 작업자 출입 제한 - 소독, 방재, 응급 물품 및 주요 설비 부품 사전 확보 - 여과지, 활성탄흡착지 등 정수시설물 청결유지 및 소독 실시	토목6 서영호 토목6 양봉우 전기6 김범수 전기6 심대식 전문경력 안용환	전기6 김희수 기계6 김응균 전기6 최필규 기계8 조광호
정수대책반 (정 수 과 장)	- 수처리제, 약품, 부속자재 등 물품 재고 확인 - 정수약품에 대한 재고량은 보유기준 이상 확보 조치 - 퇴직 공무원(제어실 운영경험자) 비상연락망 확보 작성 비치 - 수질실험 등 정수생산 관리체계 지속 유지	화공6 정승경 전기6 박문하 화공7 최민욱 연구사 이경우 전문경력 김만규 전문경력 남현우	환경6 조성연 화공6 서홍교 기계6 이정희 연구사 박찬영 전문경력 김석규 전문경력 정진택

□ 인력 운영 및 코로나 대응 복무지침 마련

○ 인력운영

- 아리수생산을 위한 인력 관리 순위 지정 운영

- 상황에 따라 관리순위가 낮은 업무 담당자를 관리순위 높은 제어실, 취수장 배치

구 분	제어실 운영			안전관리		실험실 운영	방호유지	시설물 (토목, 기계 전기 등)	행정유지
	정수장	취수장	배출수	전기	가스
관리순위	上	上	上	中	中	中	中	下	下
인 원	29명 (기술․관리)	9명 (기술․관리)	8명 (기술 등)	2명 전문경력관	4명 전문경력관	5명 연구사 등	21명 청원경찰	35명 (기술․관리)	11명 (행정 등)
업무내용	․정수장 생산공정 제어 ․취수량 및 생산량조절 ․배출수 처리장 운영 ․24시간 근무			전기안전관리총괄 법정 전기안전	고압가스 안전관리자 염소,산소, 이산화탄소	원정수 수질시험 맛냄새물질분석 공정개선	출입자 통제 취정수장순찰 보안장비 운영 24시간근무	구조물관리 공정관리 전기관리 기계관리 녹지관리	계약,인사, 교육,청사, 방호 등
근무형태	교대(4조2교대)			일근	일근	일근	교대근무	일근	일근

○ 복무지침

- 확진환자는 격리․치료기간 동안 출근하지 않도록 조치하고 병가 처리

- 확진환자 접촉자로 분류된 경우 자가격리 해제 시까지 공가 처리

- 코로나19로 출근하지 않은 직원에 대한 업무공백이 우려되는 경우 재택근무 명령

- 확진자 노출장소는 소독 실시 후 다음날까지 사용을 금지, 이후 정상사용 할 수 있도록 조치

※『코로나19 예방 확산방지를 위한 사업장 대응 지침(고용부),『감영 예방 집단시설 다중이용시설 소독 안내(질병관리본부)』 등

- 확진자 신상 관련 정보 등이 유포되지 않도록 개인정보 보호 유의

□ 외부 인력 출입 최소화 방안 마련

○ 정수약품 사전 확보로 정수약품 공급자 출입자 최소화 조치

구 분	현재 재고수량(톤)		발주 물량(톤)		입고 예정 물량(톤)		비고
	재고 수량	사용가능 일수	계약일	계약수량	입고일	수량
PAC	786	65	20. 1.13	1,500	20. 3. 2	325
PAHCS	303	15	-	-	-	-
염소	53	21	-	-	20. 2.28	9
산소	54	16	20. 1.28	148	20. 2.25	18.5
과산화수소	16	10	20. 2.25	13	20. 2.28	13
이산화탄소	40	10	20. 2.21	114	20. 2.26	19
가성소다	347	23	-	-	-	-
분말활성탄	66	10	-	-	-	-

※ 보유기준: 응집제 30일이상, 소독제 10일이상, PH조정제(가성소다) 10일 이상 확보

○ 직원가족 출입통제, 동호회 활동 중지 등 외부인 출입 금지

○ 정수시설물 공사 일정 조정을 통한 작업자 출입 제한 조치

Ⅳ		단계별 센터 운영

□ 심각단계(1단계)

○ 발생상황

- 감염증 확산 중이나 직원 감염 또는 확진이 없는 단계로 경계유지

○ 조치내용

- 근무인력 및 생산재료(소독제, 응집제, PH조정재 등)확보

- 정수약품, 소독제 등 재고 확인 및 비축량 확보를 위한 구매 시행

- 시설물 유지관리업체 등 긴급복구업체 비상연락체제 구축

- 주기적인 실․내외 자체 소독 시행(제어실은 1일 2회 시행)

- 근무 교대시 유선 또는 비대면 교대 시행

- 직원 및 직원가족 감염 여부에 대한 모니터링

- 비상시 대체 공급할 수 있는 병입 수돗물 등 확보

- 직원 간 신체 접촉 최소화(체력단련실, 동호회 활동 중지)

· 물품에 대한 공동사용 자제(수건, 운동기구 등)

- 근무자외 중앙제어실, 실험실 및 취수장 출입 자제

- 개인 위생관리치 철저(마스크 상시착용, 손세척, 공용시설물 활용 자제 등)

- 사전 예약된 공무상 외부 방문자 외 출입금지

□ 격리자 발생단계(2단계)

○ 발생상황

- 가족 등 확진자 발생으로 직원이 격리된 경우

- 대직 또는 근무인력을 조정하여 근무 상태를 유지 가능한 단계

○ 조치상황

- 일근 근무자(정수과, 정수시설과)를 격리자 대체인력으로 충원

· 센터내 직원 지원 근무 우선 순위를 작성 비치

- 필요시 센터소장이 판단 3교대 근무 및 근무인력 조정

- 의료용 보호복 및 장갑, 신발 구매(제어실 인원)

- 상황 전파 및 보고, 유관기관 협조체제 유지, 직원 교육 실시

□ 확진자 발생 단계(3단계)

○ 발생상황

- 정수센터 직원이 확진 판정을 받아 질병관리본부 통제하에 들어간 경우

- 자가격리 및 확진자가 대량으로 발생할 경우

- 소장이 센터 직원만으로 수돗물 지속생산이 어렵다고 판단될 경우

○ 조치내용

- 확진자 발생 시 14일간 비상 운영

· 중앙제어실, 실험실, 취수장 근무자는 방호복(산소마스크 등) 착용 근무

- 퇴직 공무원(제어실 운영경험자) 비상연락망 확보 일용 근로자로 확보

※ 유사시 대체 인력풀 구성(‘붙임’ 참고)

대체 인력풀 현황(합계)	재직자			퇴직자	비고
	소계	상수도사업본부	기타
103명	64명	33명	31명	39명

- 대안적 근무 장소(홍보관 등) 확보 및 직원 분산 배치

- 본부에 인력지원 요청 및 인력운영·장비구매에 따른 소요예산 요청

- 유관기관 상황전파

· 지역소방서 : 정수센터 내 방역 지원 요청(격리자 및 확진자 발생 시)

· 관할 경찰서․군부대 : 공공안전관 격리시 출입자 통제 지원요청

· 관할 보건소(120) : 전 직원에 대한 선별 진료요청

· 질병관리본부(1339) : 확진자 발생에 따른 후속조치 시행

Ⅴ		행정사항

□ 대책본부 각 반별 조치 사항 즉각 시행

□ 코로나19 대응계획 제출 : ‘20.2.28까지(생산관리과)

○ 확진자 발생단계 → 인력 및 장비지원 방안 강구 필요

□ 시간외 근무 및 초과 근무자 근로시간 한도규정 일시 해제(2단계)

○ 현행 67시간 → 실 비상근무 기준(공공안전관 포함)

붙임 1. 서울특별시 재난안전대책본부 상황실 1부.

2. 암사정수센터 대체인력풀 현황 1부.

3. 대응지침 등 각 1부. 끝.

[붙임1]

재난안전대책본부 상황실 연락처

연번	명 칭	역 할	주관부서	지원부서	연락처
1	상황총괄반	• 일일상황보고서 작성 및 보고 • 재난현장 수습상황관리 총괄 • 대통령ㆍ국무총리ㆍ중앙재난안전대책본부장 지시사항 처리 • 상황판단회의 보고회 자료 준비 • 재난상황 파악 및 전달ㆍ처리 • 지역사고수습본부, 서울특별시 재난안전대책본부, 긴급구조통제단 운영상황 관리 • 지역재난관리책임기관 등 관계기관 대처상황 파악	기획담당관	상황대응과 보건의료정책과	2133-0124~0127 *통제관: 02)2133-0163
2	현장대응반	• 감염병 대응 현황 관리 • 역학조사 진행상황 파악 • 현장상황관리관 및 수습지원단 파견 관리 • 인명 및 재산피해 상황 파악 • 재난발생현황, 구조인력ㆍ장비 투입 현황 파악	질병관리과	보건의료정책과 보건환경연구원	2133-0128~0129 2133-0134~0137
3	행정협력반	• 자치구 상황 공유 협력사항 추진 • 투자‧출연기관 상황 공유 협력사항 추진 • 자원봉사센터 설치ㆍ운영 및 지도ㆍ확인 • 자원봉사자 투입 현황 및 소요자원 확인	자치행정과 공기업담당관	법무담당관 법률지원담당관	2133-0154~0155
4	자원지원반	• 재난관리자원의 비축ㆍ응원 및 사용현황 파악 관리 • 재난관리자원의 체계적 관리 및 활용을 위한 재난관리자원 공동활용시스템(Disaster Resources Sharing System: DRSS) 운영 • 재난관리자원 공동활용시스템가동 • 피해상황에 따른 민간자원 응원 • 장비ㆍ자재 부족지역 파악 및 지원활동 전개 • 다른 지역의 장비, 자재를 피해지역에 부족한 장비, 자재로 활용하는 공동활용 행정지도	안전총괄과 질병관리과	재무과 예산담당관 보건의료정책과	2133-0130~0131
5	의료방역반	• 비상방역 실시 및 현황 파악 • 재난발생지역 의료ㆍ방역 서비스 제공에 관한 현황 파악 • 재난발생지역 의료ㆍ방역 자원배분현황 파악 및 조정 지원 • 부상자 의료지원 및 기동의료반 편성ㆍ운영 지도ㆍ확인 • 감염병 예방을 위한 방역소독 및 기동방역반 편성ㆍ운영	보건의료정책과 질병관리과	보건환경연구원 인재개발원 건강증진과	2133-0144 2133-0147
6	재난환경 정비반	• 육상 및 해상의 환경오염물질(재난‧의료폐기물, 위험물 등) 피해상황 및 처리실태ㆍ관리 • 육상 및 해상의 환경오염물질 처리를 위한 인력ㆍ장비ㆍ자재 등 지원 • 재난쓰레기 수거처리 및 임시 적환장(운동장, 공원, 폐기물처리시설 등) 설치ㆍ운영의 지도ㆍ확인	생활환경과	보건의료정책과 자원순환과	2133-0146 2133-0150