“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	수계전환 결과보고(서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행한 아래 공사와 관련하여 수계전환 실시 및 수질검사 결과에 대하여 보고합니다.

가. 공사명 : 서대문역 ~ 강북삼성병원앞 송배수관정비공사

나. 수계전환 개요

- 영향지역 : 종로구 교남동, 사직동 일대

- 수계변동사항 : 없음(동일 남산배수지 수계)

- 유수방향 변경

· 당초 : 독립문역사거리 ~ 강북삼성병원

· 변경 : 강북삼성병원 ~ 독립문역사거리

다. 추진사항 : 영향지역 내 수계전환 및 퇴수, 수질검사 완료

라. 향후 추진일정

- 수계전환에 따른 업무협조 체제 유지

- 수계전환 후 지속적인 모니터링 시행

붙임  1. 수계전환 결과보고서 및 방침서 각1부.

2. 퇴수량 산정근거 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	조민성		급수운영팀장	박장진		급수운영과장	03/09 채재일
협조자	급수관리팀장	이훈재
시행	급수운영과-3918	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2157	/전송	02-3146-2189	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(7)