“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가신청에 따른 협의 회신(대조동 192-**)

1. 건축과-506(2020. 3. 6.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : ****************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축개요 : 다중주택(15호), 지하 1층/지상 3층, 연면적 199,68㎡

라. 회신내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급이 가능함

1) 도로와 인접한 대지경계선 3m 이내에 30mm 보호통 설치공간을 마련할 것

2) 인입급수관의 구경은 용도별로 가정용 30mm로 설치될 예정이므로, 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 옥내 급수관을 적정 구경으로 시공하여야 함

3) 수도법 시행규칙 제1조의 2의 기준에 따른 절수설비를 설치하여야 함

4) 추가사항 급수협의 조건 참조

붙  임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	03/10 김홍준
협조자
시행	시설관리과-4655	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)