	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 4월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고(현장대응단)

1.  재난관리과-1152(2019.3.4.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 위와 관련하여 4월 중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 알     립니다.

가. 기   간: 4.1.(수) ~ 4.30.(목)

나. 대   상: 675개소                              ※ 비상소화장치 제외

합계	지상식소화전	지하식소화전		저수조	급수탑	비소
		일반	다용도
675 (비소제외)	191	475	2	5	2	50
	고장 21 (사용가능 16, 사용불가 5, 임시폐전 1)	고장 49 (사용가능 40, 사용불가 9)	·	고장 1 (사용불가 1)	·	·

* 공설소화전(929~938호, 총 10개) 사설소화전으로 관리전환됨에 따라 관내 소방용수    시설 685개소 →675개소로 감소

다. 조 사 자: 전 직원(구조대원, 구급대원 제외)

라. 담당 현황 및 조사 일정: ‘붙임 참조’

※ 일정에 따라 변경 가능함

마. 조사 내용

○ 소방용수시설 위치 파악 및 사용 가능 여부 확인

○ 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인

○ 소방차량 진입 가능 여부 및 소화전 주변 주차구획선 등 조사

바. 조사 방법

○ 소방용수시설과 병행하여 취약 지역 지리조사 실시

○ 주간 및 당번 근무 시 출동 인원 확보 하에 도보로 조사

○ 담당 용수 조사자 휴가 및 현장대응단 운영에 따라 당월 점검 일자 변경하여 탄력적 조사

○ 출동 인원 부족 또는 우천 시 차량 동원하여 조사 가능

사. 결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

○ 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

○ 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수 현황 기록 일치 철저

붙임  4월 중 소방용수시설 정기조사 계획(현장대응단) 1부.  끝.

담당자	최창혁		지휘2팀장	김금종		현장대응단장	03/26 최흥식
협조자	진압1대장	임상택
시행	현장대응단-1770	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화	02-2238-0009	/전송	2252-1516	/	2013012828@seoul.co.kr	/	부분공개(6)