문서번호	도시빛정책과-5839
결재일자	2020.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도시빛사업팀장	도시빛정책과장
김정아	김세정	05/11 김대권

2020년 상반기 한양도성 경관조명 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
전기설비 기술기준	관리부서	합동점검실시	일정협의완료

2020. 5.

2020년 상반기

한양도성 경관조명 합동점검 계획

한양도성 경관조명시설에 대한 시·자치구·사업소 등 관리기관 합동점검을 통해 위험요인 및 문제점을 지속적으로 보완하여 안전하고 수려한 야간경관을 유지하고자 함

□ 관련 근거

□ 전기설비 기술기준(산업통상자원부 고시 제2015-26호)

□ 설치 현황

□ 성곽길이 : 총 18,627m(성곽복원구간 12,854M)

□ 조명길이 :  10,202m (LED등, 나트륨등, 메탈등)

□ 시설현황

구분 (개선년도)	한양도성 경관조명 현황
	구 간		거리(m)	등수	관리기관
계			10,202	2,764
2015년	신설	인왕산(국사당~기차바위)	825	189	종로구
	개선	남산(동측~서측)	1,296	470	중부공원 녹지사업소
		삼선(혜화문~낙산공원정상)	979	313
		동숭(낙산공원정상~흥인지문)	1,051	423
2016년	개선	삼청(탐방로암문~숙정문)	900	132	종로구
2017년	개선	청운(돈의문북측~군부대초소)	825	334	종로구
2018년	개선	성북(와룡공원~성북쉼터)	1,900	313	성북구
2019년	개선	장충(장충체육관~남산동측)	1,053	256	중구
		광희(광희문 남측~광희문)	129	159
2020년 (시행중)	개선	삼청(창의문~탐방로암문)	1,244	175	종로구

□ 점검 계획

□ 점검기간 : ‘20. 5. 12. ~ 5. 20.

□ 점검방법 : 합동점검

- 도시빛정책과와 유지관리기관(성북구 등 4) 합동점검

□ 점검일정

구 분	관리기관(부서)	점 검 구 간	점검일정
삼선지구	중부공원녹지사업소	혜화문~낙산공원정상	5.13.(수)
동숭지구		낙산공원정상~흥인지문
남산지구		남산동측~남산서측
청운지구	종로구청(공원녹지과)	돈의문북측~군부대초소	5.12.(화)
인왕지구		국사당~기차바위
삼청지구		창의문~숙정문	5.14.(목)
성북지구	성북구청(도로과)	와룡공원~성북쉼터	5.19.(화)
광희지구	중구청(건축과)	광희문 남측~광희문	.5.20.(수)
장충지구		장충체육관~남산동측

※ 점검일정은 우천, 기타 상황발생 등에 따라 조정 가능

□ 주요 점검내용

- 2019년 하반기 점검 지적사항 처리결과 확인

- 2020년 유지보수 예산 집행현황

- 경관조명 시설물 고장, 파손 현황 확인

- 여름철 장마 대비 안전 위해요인 적출 등

□ 점검결과 조치

- 시설물 지적사항은 관리기관(부서)에 통보하여 보수조치

- 시설개선 기타 사항은 별도 계획 수립 후 조치

붙임 : 점검양식 1부.  끝.